DEELKWALIFICATIE

Technicus sanitaire installaties

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEROEPSKWALIFICATIE EN ANDERE DEELKWALIFICATIES

Deze deelkwalificatie 'Technicus sanitaire installaties' () die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 maakt deel uit van de beroepskwalificatie 'Technicus installatietechnieken' (BK-0367-3).

Deze beroepskwalificatie bestaat verder uit de volgende deelkwalificaties:

- Technicus ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties  ()

- Technicus verwarmingsinstallaties  ()

Sectoren

- Bouw (PC124 Bouwbedrijf)

OPSOMMING COMPETENTIES

| Activiteiten | Vaardigheden | Kenniselementen per activiteitenblok |
| --- | --- | --- |
|  | Cognitieve | Probleemoplossende | Motorische |  |
| 1. Werkt in teamverband Communiceert gepast en efficiënt Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht Rapporteert aan klanten of verantwoordelijke Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden |
| 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB) Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften Basiskennis van kwaliteitsnormen Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden Kennis van energieprestatieregelgeving (vb EPB, EPC…) Kennis opleidingsverplichtingen rond veiligheid Kennis van de verschillende asbesthoudende producten Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken Kennis van PBM’s en CBM’s Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van as-builtplan Kennis van procedures van BA4/BA5 |
| 3. Werkt op hoogte Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte Kennis van de voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van werkinstructie hoogwerker Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden |
| 4. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik Controleert de machines en gereedschappen na gebruik Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel |
| 5. Gebruikt meetinstrumenten Stelt het meetinstrument correct in Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden Houdt rekening met de tolerantiewaarden Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van systeemspecifieke meetinstrumenten (refractometer, stofmeting, luxmeter, thermometer, multimeter …) Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten |
| 6. Geeft instructies bij het gebruik van de installaties Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen Legt de bediening en basisroutines uit Beantwoordt vragen van de gebruikers en geeft adviezen over de uitrusting (energie, vermogen) Basiskennis van de duurzame werking van een installatie Kennis van klantvriendelijke communicatie Kennis van de basisconfiguratie van een netwerk i.f.v de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van de componenten en installatietoebehoren Kennis van het rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie |
| 7. Realiseert elektrische aansluitingen en datacommunicatie in functie van de installatie Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen Installeert, vervangt of herstelt elektrische componenten Sluit elektrische componenten aan voor de installatie Connecteert apparaten onderling of in een netwerk, zowel vast als draadloos Test de verbindingen op fouten Lokaliseert storingen en afwijkingen en heft deze op Kennis van configuratie- en optimalisatietechnieken van de (netwerk)verbindingen i.f.v de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van elektriciteit (werking, eigenschappen, …) Kennis van elektrische verbindingen Kennis verschillende soorten elektrische en elektronische verbindingen Kennis van de types bekabeling |
| Technicus installatietechnieken 8. Bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad Volgt aanwijzingen in technische bronnen (handleidingen, …) Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (vb. STS) Houdt rekening met de planning en timing Kennis van BIM (building information model) Kennis van de regelgeving, normen en voorschriften (vb STS, BBT, code van de goede praktijk …) Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van werkdocumenten Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van de symbolen op schema’s |
| 9. Vult opvolgdocumenten in en geeft de informatie door aan de betrokkenen Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden Registreert gebruikte hoeveelheden materialen Gebruikt bedrijfseigen software Levert de nodige documenten aan in het kader van de geldende wetgeving Kennis van werkdocumenten Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies |
| 10. Controleert de luchtdichte en brandveilige doorbrekingen in wanden Bepaalt de luchtdichte systemen voor doorvoeringen Bepaalt de brandveilige systemen voor doorvoeringen Sluit doorbrekingen door de gebouwschil luchtdicht af Kennis van de principes van luchtdichtheid (uitdrukken, meten, lekken, materialen …) Kennis van de principes van waterdampdiffusie (klimaatklasses, dampwerende laag …) Kennis voor de bestaande technieken voor het uitvoeren van het brandveilig afdichten van doorvoeringen Kennis van de technieken voor het correct uitvoeren van doorvoeringen door luchtdichte wanden Kennis van de principes van thermische isolatie (complementariteit, koudebruggen, convectielekken …) |
| Sanitair 11. Controleert en vervangt leidingen voor aanvoer van warm en koud water Controleert de buizen voor de leidingen voor aanvoer van warm en koud water op juist gebruik en diameter Kiest de verbindingswijze voor de leidingen i.f.v. gebruik en situatie Controleert en vervangt of herstelt de verbindingen van de leidingen voor aanvoer van warm en koud water i.f.v. de materiaalkeuze en situatie Plaatst en herstelt de leidingen voor aanvoer van warm en koud water volgens de code van de goede praktijk in wijzigende omstandigheden Plaatst en herstelt installatietoebehoren voor leidingen voor aanvoer van warm en koud water in wijzigende omstandigheden Bereidt de keuring voor van het systeem voor aanvoer van warm en koud water Kennis van het dimensioneren van leidingen voor aanvoer van warm en koud water Kennis van verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen Kennis van het gevaar van legionella en het legionellabesluit en de techniek om dit te voorkomen Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor leidingen voor aanvoer van warm en koud water Kennis van de werkingsprincipes en plaatsingsvoorschriften van drinkwaterbeveiligingsonderdelen |
| 12. Controleert en vervangt leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater Controleert de buizen voor de leidingen voor afvoer van afvalwater op juist gebruik en diameter Controleert en vervangt of herstelt de verbindingen van de leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater in functie van de materiaalkeuze en situatie Kiest de verbindingswijze voor de leidingen in functie van gebruik en situatie Plaatst en herstelt de leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater volgens de code van de goede praktijk in wijzigende omstandigheden Plaatst en herstelt installatietoebehoren voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater in wijzigende omstandigheden Bereidt de keuring voor van het systeem voor afvalwater en hemelwater Kennis van het dimensioneren van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de systemen voor afvoer van en behandeling van afvalwater en hemelwater Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van stromingsbeeld van het afvalwater en hemelwater en de functie van een afschot Kennis van functies, werkingsprincipes en bevestiging van diverse types afvalwater behandelingstoestellen Kennis van systemen voor afvalwater en hemelwater in een gemengde en gescheiden systeem |
| 13. Stelt sanitair kraanwerk en toestellen in dienst, regelt en herstelt Analyseert de fouten, herstelt de gebreken en regelt klassiek, zelfsluitend, thermostatisch en contactloos sanitair kraanwerk Analyseert de fouten, herstelt de gebreken en regelt klassieke en contactloze spoelreservoirs en drukspoelers Controleert de aansluitingen van de leidingen aan kraanwerk en toestellen Reinigt en voert onderhoud uit aan sanitair kraanwerk Voert de metingen uit en vult van de nodige administratie aan (verslag) Kennis van de werking en herstelprincipe van het sanitair kraanwerk en sanitaire toestellen Kennis van de geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen Kennis van de afvoergarnituren en sifons voor de sanitaire toestellen Kennis van de plaatsing van de verschillende soorten sanitair kraanwerk en toestellen Kennis van de maatregelen voor het rationeel waterbeheer in een gebouw Kennis van de reglementering over de drinkwaterbeveiliging |
| 14. Stelt systemen voor drinkwaterbehandeling, hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling en drukverhoging in dienst, regelt en herstelt Controleert en past de drinkwaterzijdige aansluitingen aan volgens de regelgeving van de waterleverende maatschappijen Plaatst, reinigt en vervangt de filters in de drukinstallatie Controleert en herstelt de werking van de keerkleppen, pompen en toebehoren Regelt de drukverhogingsinstallaties, waterbehandelingstoestellen, doseertoestellen, installaties voor afvalwaterbehandeling en toestellen voor hemelwatergebruik in en stelt deze in dienst Voert een preventieve controle en reiniging van behandelingstoestellen voor afvalwater uit Basiskennis van de infiltratievoorzieningen voor hemelwater Kennis van de functies, onderdelen, werkingsprincipes, plaatsing, onderhoud en de inregelingen van hemelwatersystemen systemen voor drinkwaterbehandeling ,hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling en drukverhoging (filter, vetafscheider, septische put, kleinschalige waterzuivering, aerobe en anaerobe filter, ontharder, omgekeerde osmose, ontharden met harsen, pompgroep met voorraadvat of pomp met variabele snelheid ...) Kennis van hemelwaterinstallaties of drukverhogingstoestellen op het drinkwaternet |
| 15. Neemt maatregelen om het waterverbruik te beperken en herstelt de gebreken Voert een analyse uit over het watergebruik en geeft voorstellen aan de klant om water te kunnen besparen Spoort lekken op aan kranen, toestellen en leidingen Voert ingrepen uit aan sanitaire toestellen en kraanwerk om het waterverbruik te rationaliseren Kennis van de maatregelen voor het rationeel watergebruik van het sanitair kraanwerk Kennis over de montage- en hersteltechnieken van sanitair kraanwerk en toestellen |
| 16. Controleert en vervangt aardgas- en lpg-binnenleidingen Controleert de buizen voor de aardgas- en lpg-binnenleidingen op juist gebruik en diameter Bewerkt buizen in verschillende materialen voor aardgas- en lpg-binnenleidingen Controleert en vervangt of herstelt de verbindingen van de aardgas- en lpg-binnenleidingen ifv de materiaalkeuze en situatie Kiest de verbindingswijze voor de leidingen ifv gebruik en situatie Plaatst en herstelt de aardgasbinnenleidingen volgens de code van de goede praktijk in wijzigende omstandigheden Plaatst en herstelt installatietoebehoren voor aardgas- en lpg-binnenleidingen in wijzigende omstandigheden Kennis van het dimensioneren van de aardgas- en lpg-binnenleidingen Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor aardgas- en lpg- binnenleidingen Kennis van verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van aardgas- en lpg-binnenleidingen (verbindingen …) Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en lpg-binnenleidingen volgens de geldende normen Kennis van indeling en soorten van gastoestellen |
| 17. Controleert, reinigt en vervangt rookgasafvoerleidingen Controleert de buizen voor de rookgasafvoerleidingen op juist gebruik en diameter Controleert en vervangt of herstelt de verbindingen van de rookgasafvoerleidingen ifv de materiaalkeuze en situatie Kiest de verbindingswijze voor de leidingen ifv gebruik en situatie Meet de schoorsteentrek en controleert de staat van de rookgasafvoer (luchtdichtheid, blokkages …) Reinigt schoorstenen en stelt rapporten en verslagen op Herstelt eenvoudige bouwconstructies en voert onderhouds- en dichtingswerken uit (o.a. klein metselwerk) Kennis van diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer Kennis van de elementaire bouwtechnieken, maken van mortel... Kennis van de gereedschappen om rookgasafvoerbuizen te reinigen Kennis voor de juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor Kennis van de gebruikte materialen (buizen, …) Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …) |
| 18. Herstelt, onderhoudt en regelt doorstroom- en voorraadtoestellen op gas of elektriciteit voor sanitair warmwaterbereiding Interpreteert foutcodes en parameterwaarden Lokaliseert de storing door het combineren van de informatie, ontstoort en herstelt het elektrisch of gastoestel Meet het geproduceerd waterdebiet, bepaalt het benodigd vermogen en regelt in Voert periodiek onderhoud uit van het toestel op gas of elektriciteit Controleert en herstelt de beveiligingsonderdelen van het verwarmingstoestel Voert preventief onderhoud uit aan het toestel en de onderdelen Kennis van de reglementering voor de rookgasafvoer een aanvoer van verbrandingslucht Kennis van het principe van circulatieleidingen en stratificatie in een voorraadtoestel Kennis van de regelingen voor circulatieleidingen, doorstroom- en voorraadtoestellen Kennis van het werkingsprincipe van de doorstroom- en voorraadtoestellen voor sanitair warmwaterbereiding |

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.

Bijkomende attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of in bepaalde contexten kunnen bepaalde attesten en/of certificaten nodig of wenselijk zijn:

- BA4/BA5-attest (behaald via werkgever)

- Basisopleiding en nascholing asbestverwijdering (behaald via werkgever) zoals bepaald in Codex Welzijn op het werk, artikel VI.3.67-69

- VCA-attest

- Werken op hoogte zoals bepaald in KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

SAMENHANG