DEELKWALIFICATIE

Technicus ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEROEPSKWALIFICATIE EN ANDERE DEELKWALIFICATIES

Deze deelkwalificatie 'Technicus ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties' () die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23 maakt deel uit van de beroepskwalificatie 'Technicus installatietechnieken' (BK-0367-3).

Deze beroepskwalificatie bestaat verder uit de volgende deelkwalificaties:

- Technicus sanitaire installaties  ()

- Technicus verwarmingsinstallaties  ()

Sectoren

- Bouw (PC124 Bouwbedrijf)

OPSOMMING COMPETENTIES

| Activiteiten | Vaardigheden | Kenniselementen per activiteitenblok |
| --- | --- | --- |
|  | Cognitieve | Probleemoplossende | Motorische |  |
| 1. Werkt in teamverband Communiceert gepast en efficiënt Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht Rapporteert aan klanten of verantwoordelijke Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden |
| 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB) Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften Basiskennis van kwaliteitsnormen Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden Kennis van energieprestatieregelgeving (vb EPB, EPC…) Kennis opleidingsverplichtingen rond veiligheid Kennis van de verschillende asbesthoudende producten Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken Kennis van PBM’s en CBM’s Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van as-builtplan Kennis van procedures van BA4/BA5 |
| 3. Werkt op hoogte Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte Kennis van de voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van werkinstructie hoogwerker Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden |
| 4. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik Controleert de machines en gereedschappen na gebruik Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel |
| 5. Gebruikt meetinstrumenten Stelt het meetinstrument correct in Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden Houdt rekening met de tolerantiewaarden Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van systeemspecifieke meetinstrumenten (refractometer, stofmeting, luxmeter, thermometer, multimeter …) Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten |
| 6. Geeft instructies bij het gebruik van de installaties Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen Legt de bediening en basisroutines uit Beantwoordt vragen van de gebruikers en geeft adviezen over de uitrusting (energie, vermogen) Basiskennis van de duurzame werking van een installatie Kennis van klantvriendelijke communicatie Kennis van de basisconfiguratie van een netwerk i.f.v de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van de componenten en installatietoebehoren Kennis van het rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie |
| 7. Realiseert elektrische aansluitingen en datacommunicatie in functie van de installatie Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen Installeert, vervangt of herstelt elektrische componenten Sluit elektrische componenten aan voor de installatie Connecteert apparaten onderling of in een netwerk, zowel vast als draadloos Test de verbindingen op fouten Lokaliseert storingen en afwijkingen en heft deze op Kennis van configuratie- en optimalisatietechnieken van de (netwerk)verbindingen i.f.v de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van elektriciteit (werking, eigenschappen, …) Kennis van elektrische verbindingen Kennis verschillende soorten elektrische en elektronische verbindingen Kennis van de types bekabeling |
| Technicus installatietechnieken 8. Bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad Volgt aanwijzingen in technische bronnen (handleidingen, …) Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (vb. STS) Houdt rekening met de planning en timing Kennis van BIM (building information model) Kennis van de regelgeving, normen en voorschriften (vb STS, BBT, code van de goede praktijk …) Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van werkdocumenten Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van de symbolen op schema’s |
| 9. Vult opvolgdocumenten in en geeft de informatie door aan de betrokkenen Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden Registreert gebruikte hoeveelheden materialen Gebruikt bedrijfseigen software Levert de nodige documenten aan in het kader van de geldende wetgeving Kennis van werkdocumenten Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies |
| 10. Controleert de luchtdichte en brandveilige doorbrekingen in wanden Bepaalt de luchtdichte systemen voor doorvoeringen Bepaalt de brandveilige systemen voor doorvoeringen Sluit doorbrekingen door de gebouwschil luchtdicht af Kennis van de principes van luchtdichtheid (uitdrukken, meten, lekken, materialen …) Kennis van de principes van waterdampdiffusie (klimaatklasses, dampwerende laag …) Kennis voor de bestaande technieken voor het uitvoeren van het brandveilig afdichten van doorvoeringen Kennis van de technieken voor het correct uitvoeren van doorvoeringen door luchtdichte wanden Kennis van de principes van thermische isolatie (complementariteit, koudebruggen, convectielekken …) |
| Ventilatie en luchtbehandeling 21. Controleert en vervangt luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling Controleert de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling op juist gebruik en diameter Controleert op luchtlekken, herstelt en vervangt de verbindingen van de luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling ifv de materiaalkeuze en situatie Meet de luchtdebieten en luchtsnelheid en regelt deze in Voert een luchtdichtheidsmeting uit en rapporteert Basiskennis van het dimensioneren van de buizen voor de luchtkanalen voor luchtbehandeling Kennis van het dimensioneren van de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie Kennis van de ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie installaties Kennis van de werking van de installatietoebehoren en luchtkanalen voor ventilatie Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling Kennis van de luchtdichtheidsklassen voor de luchtdichtheidstest. |
| 22. Stelt het ventilatiesysteem in dienst en regelt in Plaatst en sluit de regelingen aan bij ventilatieunits Stelt de ventilator in volgens de ontwerpeisen Meet het opgenomen actieve elektrisch vermogen van de ventilator Stelt het ventilatiesysteem in werking, controleert en beheert Regelt het ventilatiesysteem in volgens de ontwerp- en comforteisen (geluid, inblaassnelheid en vochtigheid) Informeert de klant over het gebruik van de installatie Stelt een meetrapport op van de indienststelling Kennis van de energieprestatieregelegeving (EPB) in functie van de ventilatie- installaties Kennis van begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet en de toepassing in de ventilatie-installatie Kennis van de ventilatie principes, de geëiste debieten en doorstroomdebieten Kennis van diverse types RTO’s, DO’s, RAO’s en hun plaatsing Kennis van diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing Kennis van de werkingsprincipes en plaatsing en onderhoud van het volledige mechanische ventilatiesysteem en zijn onderdelen Kennis van domotica en monitoring |
| 23. Onderhoudt het ventilatie- en luchtbehandelingssysteem Reinigt de kanalen en reinigt of vervangt filters Reinigt de aan-, doorvoer-, toevoer- en afvoeropeningen van het ventilatiesysteem Gebruikt inspectiegereedschappen om de kanalen inwendig te controleren Voert preventief onderhoud en herstellingen uit aan de ventilator, motor en andere ventilatie-onderdelen Basiskennis van de soorten filters voor een ventilatie- en luchtbehandelingssysteem Kennis van de reinigingsprincipes en inspectiegereedschappen Kennis van de geldende normen voor het onderhoud van ventilatie-installaties (NBN EN 15780 + 12097) Kennis van de werking en plaatsing en onderhoud van het ventilatie- en luchtbehandelings buizensysteem en zijn onderdelen |

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.

Bijkomende attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of in bepaalde contexten kunnen bepaalde attesten en/of certificaten nodig of wenselijk zijn:

- BA4/BA5-attest (behaald via werkgever)

- Basisopleiding en nascholing asbestverwijdering (behaald via werkgever) zoals bepaald in Codex Welzijn op het werk, artikel VI.3.67-69

- VCA-attest

- Werken op hoogte zoals bepaald in KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

SAMENHANG