DEELKWALIFICATIE

Installateur laadpalen

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BK-0588-1-DBK-01

BEROEPSKWALIFICATIE EN ANDERE DEELKWALIFICATIES

Deze deelkwalificatie 'Installateur laadpalen' (BK-0588-1-DBK-01) die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maakt deel uit van de beroepskwalificatie 'Installateur Energiemanagementsystemen ' (BK-0588-1).

Deze beroepskwalificatie bestaat verder uit de volgende deelkwalificaties:

- Installateur batterijen  (BK-0588-1-DBK-02)

AFBAKENING

De elektrotechnisch monteur (m/v) monteert en plaatst leidingen en dozen, trekt draden en kabels teneinde de elektrische onderdelen van een installatie voor te bereiden op aansluiting en in bedrijfstelling.

De elektrotechnisch installateur (m/v) heeft een ruimer takenpakket, maar zijn werk situeert zich steeds in sterk vergelijkbare contexten en omstandigheden. Hij sluit elektrische componenten aan in de verschillende borden conform het AREI en stelt de eigen elektrische installatie in bedrijf. Hij stelt de eigen huishoudelijke installatie en niet huishoudelijke (niet complexe) elektrische installatie op laagspanning in werking en voert basiscontroles uit. Hij stelt in samenwerking met een specialist ook  complexe niet-huishoudelijke installaties op laagspanning in dienst.

De installateur energiemanagementsystemen (EMS) werkt voornamelijk aan huishoudelijke installaties in kader van energiemanagement. Hij plaatst batterijen, laadpalen en neemt deze ook in dienst. Daarnaast kan hij ook nog de verschillende installaties in een huishoudelijke installatie met elkaar laten communiceren via een energiemanagementsysteem. De installateur zal ervoor zorgen dat systemen bestaande uit componenten die met mekaar, de digitale meter en allerlei aanbieders van energiediensten communiceren om het energieverbruik te monitoren of volledig te beheren. Op die manier kan hij zowel verbruikers  (laadpalen, batterijen, buffervat,...) als de opwekkers (PV) aansturen.

Het takenpakket van de elektrotechnicus (m/v) is nog uitgebreider en gevarieerder. Hij stelt een huishoudelijke en niet huishoudelijke (niet complexe) installatie in werking en voert controles uit. Hij stelt in samenwerking met een specialist ook complexe niet huishoudelijke installatie in dienst. Bovendien zoekt hij storingen aan een huishoudelijke en niet huishoudelijke installatie en herstelt de defecte elementen. Hij werkt samen met de technicus industriële automatisering, de meet- en regeltechnicus of met een programmeur van geautomatiseerde systemen voor wat het geautomatiseerd gedeelte van een installatie betreft. Hij werkt samen met een elektromecanicien of onderhoudstechnicus voor het (elektro-)mechanisch gedeelte van industriële installaties.

Sectoren

- Metaalindustrie (PC149.01 Elektriciens: installatie en distributie)

OPSOMMING COMPETENTIES

| Activiteiten | Vaardigheden | Kenniselementen per activiteitenblok |
| --- | --- | --- |
|  | Cognitieve | Probleemoplossende | Motorische |  |
| 1. Werkt in teamverband Wisselt informatie uit met collega’s Volgt instructies op Rapporteert aan klant of verantwoordelijke Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen Basiskennis van voorraadbeheer Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen |
| 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling Sorteert afval Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken Werkt ergonomisch Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen (EPB) Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij Basiskennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden Basiskennis van voorraadbeheer Kennis van as-builtplan Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Kennis van de Vitale 5 (8 gouden regels) Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van veiligheidsregels (PBM's, CBM's en signalisatie) |
| 3. Werkt op hoogte Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels Plaatst ladders Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte Kennis van de voorschriften voor het opbouwen van rolsteigers Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van werkinstructie hoogwerker |
| 4. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik Controleert de machines en gereedschappen na gebruik Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig Kennis van hulpmiddelen (gereedschappen, vervangingscomponenten, onderhouds- en reinigingsproducten,...) voor onderhoud en service Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel |
| 5. Maakt een planning en verdeelt de taken van de monteur en/of installateur Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren Maakt afspraken met de klant of opdrachtgever over de planning Bereidt opdrachten en richtlijnen voor de monteur en/of installateur voor en licht deze toe Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies Leest en begrijpt het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche Beslist met welke materialen, machines en gereedschappen gewerkt wordt Doet de nodige bestellingen Basiskennis van voorraadbeheer Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen |
| 6. Voert voorbereidende werkzaamheden uit Leeft het werkplaatsreglement na Identificeert niet-standaardsituaties Meldt niet-standaardsituaties aan de klant of de verantwoordelijke Kiest de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden Bakent de werkplek af en voorziet een doorgang voor bevoegden Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (vb. STS) Basiskennis van een grondplan Kennis van de regelgeving, normen en voorschriften (vb STS) Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van veiligheidsregels (PBM's, CBM's en signalisatie) |
| 7. Realiseert een eenvoudig, klassiek huishoudelijk elektrisch schema Houdt rekening met de behoeften van de klant Formuleert voorstellen aan de klant Realiseert een eenvoudig eendraadschema Basiskennis van een grondplan Kennis van componenten en onderdelen van een elektrische installatie Kennis van de realisatie van een ééndraadschema Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Kennis van de werking van een elektrische installatie Kennis van huishoudelijke, klassieke (niet-complexe) elektrische installaties Kennis van klassieke (niet-complexe) niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning |
| 8. Monteert componenten van een elektrische installatie en sluit aan Zet leidingtracés uit volgens de instructie Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen Plaatst en bevestigt dozen met aangepast materiaal, gereedschap en machines Monteert en plaatst leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen Trekt draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen Plaatst het aardingssysteem en sluit aan Legt afgeschermde kabels en sluit ze aan Bevestigt en sluit materiaal voor laagspanning aan (schakelaars, stopcontacten,…) Plaatst, monteert en bedraadt verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden Basiskennis van aansluitingen voor hernieuwbare energietechnieken Basiskennis van een grondplan Basiskennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van aansluiten en onder spanning plaatsen Kennis van componenten en onderdelen van een elektrische installatie Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van de aansluiting van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Kennis van de verschillende netten (TT, IT, TN,…) Kennis van de werking van een elektrische installatie Kennis van elektriciteit Kennis van laagspanningsinstallaties Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van meetinstrumenten (energiemeter, multimeter,…) Kennis van opvoegmethodes van sleuven Kennis van schakelschema's voor huishoudelijke en tertiaire toepassingen Kennis van strip-en ontmanteltechnieken Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van types van bekabeling Kennis van veiligheidsregels (PBM's, CBM's en signalisatie) Grondige kennis van de symbolen op schakelschema's Grondige kennis van elektrische verbindingen (solderen,…) |
| 9. Stelt de huishoudelijke en tertiaire elektrische installatie in werking Stelt de eigen residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installatie in werking en voert controles uit Assisteert bij niet klassieke (complexe) tertiaire elektrische installaties, stelt in werking en voert controles uit Basiskennis van aansluitingen voor hernieuwbare energietechnieken Kennis van aansluiten en onder spanning plaatsen Kennis van componenten en onderdelen van een elektrische installatie Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van de aansluiting van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Kennis van de werking van een elektrische installatie Kennis van elektriciteit Kennis van huishoudelijke en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installaties Kennis van schakelschema's voor huishoudelijke en tertiaire toepassingen Grondige kennis van de symbolen op schakelschema's |
| 10. Gebruikt meetinstrumenten Selecteert het meetinstrument en stelt het correct in Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten (thermometer, multimeter, hittedraad, anemometer, LAN-tester, debietsmeting met nuldrukcompensatie,…) Meet digitale signalen, analoge signalen en doet metingen die eigen zijn aan het specifieke bedrijf om de optimale werking te controleren Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden Houdt rekening met de tolerantiewaarden Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van meetinstrumenten (energiemeter, multimeter,…) |
| 11. installeert, herstelt en onderhoudt laadpalen Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw Plaatst de verschillende componenten van de installatie Monteert de modules en zorgt voor hun integratie Sluit de verschillende componenten van de elektrische aansluiting aan Sluit de onderdelen van een netwerk geconnecteerd systeem Controleert de elektrische aansluiting van het elektrisch bord Voert metingen uit op de installatie om de prestaties ervan op te volgen Neemt de laadpaal in gebruik en regelt in via configuratiesoftware Voert fouten- en storingsanalyse uit via configuratiesoftware Voert periodiek onderhoud uit Herstelt de laadpaal Plaatst batterijen voor de energieopslag en sluit ze aan Basiskennis van de verschillende asbesthoudende producten Basiskennis van de vervaardiging van batterij-systemen Basiskennis van de vervaardiging van laadpalen Kennis van capaciteitstarief en dynamische tarief en energiedelen Kennis van de componenten en installatietoebehoren Kennis van de inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van de werkingsprincipes van de installatie en componenten Kennis van diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse Kennis van elektrische eenheden en grootheden (wattpiek, energie, …) Kennis van mogelijkheden voor energie- opslag (vehicle to grid) Kennis van onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie Kennis van optimalisatie- en oplaadstrategieën voor laadpalen (groen laden met vaste of dynamische laadstroom, dynamische prijzen, laadvermogen,..) Kennis van regelingen, afgifte en gebruik van de laadpaal. Kennis van verschillende soorten laadpalen Kennis van vigerende wetgeving uit AREI, normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie |

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.

Bijkomende attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of in bepaalde contexten kunnen bepaalde attesten en/of certificaten nodig of wenselijk zijn:

- BA4/BA5-attest (behaald via werkgever)

- VCA-attest

- Werken op hoogte zoals bepaald in KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

SAMENHANG