DEELKWALIFICATIE

Aansluiter elektriciteitsdistributie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BK-0403-2-DBK-02

BEROEPSKWALIFICATIE EN ANDERE DEELKWALIFICATIES

Deze deelkwalificatie 'Aansluiter elektriciteitsdistributie' (BK-0403-2-DBK-02) die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 maakt deel uit van de beroepskwalificatie 'Installateur nutsvoorzieningen' (BK-0403-2).

Deze beroepskwalificatie bestaat verder uit de volgende deelkwalificaties:

- Aansluiter aardgasdistributie   (BK-0403-2-DBK-01)

- Aansluiter telecomdistributie  (BK-0403-2-DBK-03)

AFBAKENING

Elektriciteitskabels: enkel laagspanning (<1000V)
Gas: Lagedrukgas (< 5 bar)
Telecom: Distributielijnen

Sectoren

- Bouw (PC124 Bouwbedrijf)

- Distributie (PC127 Handel in brandstoffen)

- Gas en elektriciteit (PC326 Gas- en elektriciteitsbedrijf)

OPSOMMING COMPETENTIES

| Activiteiten | Vaardigheden | Kenniselementen per activiteitenblok |
| --- | --- | --- |
|  | Cognitieve | Probleemoplossende | Motorische |  |
| Algemeen en veiligheid 1. Beveiligt de werkplek en de omgeving ervan (signalisatie, …) Brengt verkeerssignalisatie aan voor de beveiliging van de werkplek zowel voor boven- als ondergrondse werkzaamheden Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, … Werkt veilig in (beschoeide) sleuven en putten Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens Voorziet toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken Verbetert de beveiliging aan de hand van een last minute visuele controle Plaatst veiligheidssignalisatie bij gasleidingen (ATEX) Hanteert een veilige aanpak bij gasincidenten (vb. blussen) Basiskennis ATEX-regelgeving Kennis van risico’s, veiligheidsregels- en procedures rond de werkzaamheden verbonden aan telecom-aardgas- en elektriciteitsnetwerk Kennis van gevaren verbonden aan werkzaamheden in de omgeving van nutsleidingen Kennis van elektriciteit voor werkzaamheden in de nabijheid van nutsleidingen Kennis van de procedure voor werkplekvrijgave |
| 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling Sorteert afval Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering Werkt ergonomisch Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen (EPB) Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan Houdt rekening met de analyse van de risico's in verband met de uit te voeren werken. Basiskennis van de verschillende asbesthoudende producten Basiskennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van as-builtplan Kennis van ATEX-richtlijnen Kennis van bedrijfsprocedures inzake veiligheid, milieu en kwaliteit Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Kennis van milieuvoorschriften in functie van de werkzaamheden Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van technische dossiers en schema’s Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van veiligheidsregels (PBM’s, CBM’s en signalisatie) Kennis van Vitale 5 (8 gouden regels) Kennis van voorraadbeheer |
| 3. Werkt op hoogte Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels Plaatst ladders Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van werkinstructie hoogwerker |
| 4. Houdt gegevens bij van de werkzaamheden en geeft de informatie door Houdt gegevens bij over de werkzaamheden (vb. drukproef dienstleidingen,…) Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal Gebruikt beheerssoftware Geeft de gegevens van het uitgevoerde werk door aan de betrokken dienst Adviseert gebruikers met het oog op het correct gebruik van de installatie Kennis van as-builtplan Kennis van communicatietechnieken Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software Kennis van meetinstrumenten en hun risico’s |
| 5. Gebruikt meetinstrumenten Ijkt regelmatig het meetinstrument Selecteert het meetinstrument en stelt het correct in Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten Meet digitale signalen, analoge signalen en doet metingen die eigen zijn aan het specifieke bedrijf om de optimale werking te controleren Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden Houdt rekening met de tolerantiewaarden Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten Kennis van meetinstrumenten en hun risico’s |
| 6. Communiceert helder met klanten Gaat om met (moeilijke) klanten Legt de werking van de installatie uit aan de klant Kennis van communicatietechnieken |
| Leidingen 7. Plaatst boven- en ondergrondse leidingen Bereidt aanleg- en montagewerkzaamheden voor en richt de werklocatie in op basis van het (nutsleidingen-)plan Bevoorraadt de werkplek met het nodige materieel Graaft sleuven of delft putten met behulp van de daartoe bestemde middelen Verdicht de put en herstelt voorlopig de bestrating, voetpaden,… Neemt actie bij onregelmatigheden Kennis van elektriciteit voor werkzaamheden in de nabijheid van nutsleidingen Kennis van de specifieke plaatsingstechnieken en volgorde voor de nutsleidingen Kennis van procedures en instructies (om putten en sleuven te graven en te verdichten, voor het plaatsen van omhulsels, kabels beschermbuizen en/of wachtbuizen en voor werkplekvrijgave, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor de arbeidsmiddelen, …) |
| Elektriciteit 8. Sluit de (tijdelijke) elektriciteitsmeterkast bij de gebruiker aan Sluit de meetmodule aan op de netspanning Sluit de centrale sturing aan Voert de nodige metingen uit (inclusief indexopname,...) Stelt de meterkast in dienst Sluit een tijdelijke meterkast aan Vervangt een tijdelijke meterkast en neemt een tijdelijke meterkast weg Test de meter op klein verbruik Koppelt de binneninstallatie aan de teller Verzegelt de meteropstelling Kennis van aansluiten van centrale sturing Kennis van de opbouw en onderdelen van de meterkast (nulgeleider, scheider,…) Kennis van de soorten netten (NT 3N400V, TUT + BC, TUT) Kennis van de werking en installatie van de meetinstallatie (fasevolgorde, beveiliging,…) |
| 9. Vernieuwt een (oude) elektrische meetinstallatie Voert metingen uit in verschillende types oude meetopstellingen Realiseert netwerkverbindingen tussen de verschillende meetinstallaties Verwijdert oude meetinstallatie Werkt veilig in aansluitdozen Basiskennis van de verschillende asbesthoudende producten Basiskennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van de (oude en nieuwe) metertypes, soorten bekabeling en beveiligingen Kennis van specifieke risico’s, methoden en materialen om in aansluitdozen te werken |
| 10. Sluit de brandweerschakelaar aan en voert controles uit Sluit de brandweerschakelaar aan Voert de controle uit van de vermogensbedrading Voert de controle uit van de stuurdraden Meet het draaiveld op de brandweerschakelaar Stelt de brandweerschakelaar in dienst Voert aanpassingen uit op bestaande meervoudige meteropstellingen Kennis van meetinstrumenten en hun risico’s Kennis van opbouw en gebruik van meervoudige meteropstellingen |
| 11. Schorst en sluit een aansluiting opnieuw aan Schorst een aansluiting Sluit een aansluiting opnieuw aan Kennis van de veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning |
| 12. Voert de ondergrondse aftakkingen op kunststofkabels en papierloodkabels op het ondergrondse elektriciteitsnet uit Maakt een (opgiet)mof (EAXeVB, papierlood,…) Maakt een overgangsmof Bereidt de netkabel voor Bereidt de aftakkabel voor Plaatst de klemring op de hoofdkabel Verbindt de (papier)loodmantel door Voert de isolatiemeting op de aftakkabel uit Voert de continuïteitsmeting op de aftakkabel uit Brengt de aftakkabel op de hoofdkabel onder spanning Werkt de opgietmof af Maakt een muurdoorvoer dicht Kennis van het afdichten van muurdoorvoeren Kennis van laagspanning Kennis van meetinstrumenten en hun risico’s Kennis van verschillende types kabel Kennis van verschillende types moffen Kennis van veiligheidsvoorschriften |
| 13. Voert de bovengrondse aftakkingen op het bovengronds elektriciteits(bundel)net uit Bereidt de aftakkabel voor Voert de isolatiemeting op de aftakkabel uit Voert de continuïteitsmeting op de aftakkabel uit Maakt een kabelopvoer Verbindt de aftakkabel met de bovengrondse leiding Brengt de aftakkabel op het net onder spanning Maakt een muurdoorvoer dicht Sloopt een bovengrondse aftakking Kennis van de nodige materialen om een verbinding te maken met het bovengronds net Kennis van gereedschappen Kennis van het afdichten van muurdoorvoeren Kennis van verschillende types kabel |
| 14. Voert wijzigingen uit voor het verplaatsen of verzwaren van de elektrische aansluiting Neemt de aansluitkabel weg Verplaatst de aansluitkabel Vervangt de aansluitdozen Vervangt de aansluitkabel Verlengt de aansluitkabel Kennis van reglementering en normen Kennis van specifieke risico’s, methoden en materialen om in aansluitdozen te werken Kennis van verschillende types kabel Kennis van Vitale 5 (8 gouden regels) |

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.

Bijkomende attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of in bepaalde contexten kunnen bepaalde attesten en/of certificaten nodig of wenselijk zijn:

- EDAS-pasje (Elektriciteit distributie aansluitingswerken)

- GDAS-pasje (Gas distributie aansluitingswerken)

SAMENHANG