DEELKWALIFICATIE

Vakman centrale verwarmingsinstallaties

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BK-0368-2-DBK-01

BEROEPSKWALIFICATIE EN ANDERE DEELKWALIFICATIES

Deze deelkwalificatie 'Vakman centrale verwarmingsinstallaties' (BK-0368-2-DBK-01) die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 maakt deel uit van de beroepskwalificatie 'Vakman installatietechnieken' (BK-0368-2).

Deze beroepskwalificatie bestaat verder uit de volgende deelkwalificaties:

- Vakman ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties  (BK-0368-2-DBK-02)

- Vakman sanitaire installaties  (BK-0368-2-DBK-03)

Sectoren

- Bouw (PC124 Bouwbedrijf)

OPSOMMING COMPETENTIES

| Activiteiten | Vaardigheden | Kenniselementen per activiteitenblok |
| --- | --- | --- |
|  | Cognitieve | Probleemoplossende | Motorische |  |
| Vakman installatietechnieken 1. Werkt in teamverband Communiceert gepast en efficiënt Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht Rapporteert aan klanten en verantwoordelijke Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden |
| 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB) Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij Basiskennis van EHBO Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften Basiskennis van kwaliteitsnormen Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden Kennis van energieprestatieregelgeving (vb EPB, EPC…) Kennis opleidingsverplichtingen rond veiligheid Kennis van de verschillende asbesthoudende producten Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken Kennis van PBM’s en CBM’s Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van as-builtplan Kennis van procedures van BA4/BA5 |
| 3. Werkt op hoogte Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte Kennis van de voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van werkinstructie hoogwerker Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden |
| 4. Beheert de voorraad in functie van dagactiviteit Houdt voorraden bij en vult aan Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen Stockeert het materieel en de materialen Zorgt voor de bescherming van de gestockeerde goederen Kennis van arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning (reglementering, planning en voorraadbeheer) |
| 5. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na gebruik Controleert de machines en gereedschappen na gebruik Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel |
| Sanitaire, centrale verwarmings-, ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties 6. Bereidt installatiewerken voor Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit Zet de leidingstracés uit Overlegt mondeling met de fabrikant of leverancier Schetst het uitvoeringsplan en maakt de toestellenlijst op Leest en begrijpt plannen, schema's, werktekeningen of werkopgaveblad Selecteert de buisdiameters voor de installatie Raadpleegt vaktechnische informatie Basiskennis arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning (reglementering, planning en voorraadbeheer) Basiskennis van BIM (building information model) Kennis van werkdocumenten, schema's, tekeningen, plannen en het "as built-plan" Kennis van de inrichting van de eigen werkplek Kennis van demontagetechnieken voor hergebruik van materialen |
| 7. Dicht doorboringen in wanden luchtdicht en brandveilig af Selecteert luchtdichte systemen voor doorvoeringen Selecteert systemen voor brandveilige doorvoeringen Plaatst luchtdichte systemen (manchetten) voor de doorvoeringen in luchtdichte wanden Plaatst brandveilige afdichtingen bij doorvoeringen in brandwerende muren Kennis s van de principes van luchtdichtheid (uitdrukken, meten, lekken, materialen…) Kennis van de principes van waterdampdiffusie (klimaatklasses, dampwerende laag…) Kennis van de principes van thermische isolatie (complementariteit, koudebruggen, convectielekken…) Kennis van werkwijze voor het uitvoeren voor het brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden Kennis van werkwijze voor het uitvoeren van luchtdichte doorvoeringen |
| 8. Voert elektrische aansluitingen uit in functie van de installatie Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen Installeert elektrische componenten Herstelt of vervangt elektrische componenten Sluit elektrische componenten aan voor de installatie Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van elektriciteit (werking, eigenschappen, eenheden …) Kennis van types van bekabeling Kennis van de symbolen op schema’s Kennis van elektrische verbindingen Kennis van de regeltechnische componenten van de installaties |
| Sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties 9. Selecteert, bewerkt, legt aardgas- en lpg-binnenleidingen aan en herstelt Selecteert de buizen voor de aardgas- en lpg-binnenleidingen overeenkomstig met het plan en met een selectiehulpmiddel Bewerkt buizen in verschillende materialen voor aardgas- en lpg-binnenleidingen Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor aardgas en lpg-binnenleidingen Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen Plaatst de aardgas- en lpg-binnenleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk Herstelt de aardgas- en lpg-binnenleidingen Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging Kennis van de regelgeving en het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en lpg-binnenleidingen Kennis van installatietoebehoren voor aardgas- en lpg- binnenleidingen (afsluiters, filters …) Kennis van de eigenschappen van gas en de verbranding Kennis van de technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …) Kennis van de essentiële veiligheidseisen van huishoudelijke aardgas- en lpg-binneninstallaties Kennis van de buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijze bij verbindingen |
| 10. Selecteert, bewerkt, legt rookgasafvoerleidingen aan en herstelt Selecteert de buizen voor de rookgasafvoerleidingen overeenkomstig met het plan en met een selectiehulpmiddel Bewerkt buizen in verschillende materialen voor rookgasafvoerleidingen Monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor rookgasafvoerleidingen Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen Plaatst de rookgasafvoerleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk Herstelt de rookgasafvoerleidingen en installatietoebehoren Controleert de verbindingen op lekken Herstelt de lekken Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging Kennis van de technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …) Kennis voor de juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor Kennis van verschillende types rookgasafvoersystemen en werkwijzen bij verbindingen Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen van rookgasafvoerleidingen Kennis van buizen en installatietoebehoren voor rookgasafvoerleidingen Kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van rookgasafvoerleidingen |
| Centrale verwarmingsinstallaties 16. Selecteert, bewerkt, legt centrale verwarmingsleidingen aan en herstelt Selecteert de buizen voor de centrale verwarmingsleidingen overeenkomstig met het plan of met een selectiehulpmiddel Bewerkt buizen in verschillende materialen voor centrale verwarmingsleidingen Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor centrale verwarmingsleidingen Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen Plaatst de centrale verwarmingsleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk Herstelt de centrale verwarmingsleidingen en installatietoebehoren Controleert de verbindingen op lekken Herstelt de lekken Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging Kennis van de buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen Kennis van de technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …) Kennis van de geluidsdemping voor de geplaatste leidingen Kennis van de werking van verwarmingsinstallaties Kennis van installatietoebehoren voor centrale verwarmingsleidingen (afsluiters, circulatoren, filters …) Kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen |
| 17. Selecteert, bewerkt, legt stookolieleidingen aan en herstelt Selecteert de buizen voor de stookolieleidingen overeenkomstig met het plan Bewerkt buizen in verschillende materialen voor stookolieleidingen Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor stookolieleidingen Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen Controleert de verbindingen op lekken Herstelt de lekken Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van stookolieleidingen Kennis van de technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …) Kennis van de buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzen bij verbindingen van stookolieleidingen Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen van stookolieleidingen Kennis van installatietoebehoren voor stookolieleidingen (afsluiters, filters …) |
| 18. Plaatst en sluit de verwarmingstoestellen en toestellen voor warmteafgifte en koeling aan Plaatst en sluit verwarmingstoestellen voor warmte-opwekking voor centrale verwarming aan Plaatst en sluit toestellen voor warmte- afgifte en koeling aan Regelt het kraanwerk voor de verwarmingslichamen waterzijdig in Sluit de installatie op het elektrisch, water- en afvoernet aan Stelt de centrale verwarmingsinstallatie in dienst Basiskennis van de werking van verwarmingstoestellen voor warmte-opwekking (verwarmingsketels, warmtepompen, zonthermische systemen, hybride toestellen, warmtewisselaars van warmtenetten (satellietstations), toestellen met warmtekrachtkoppeling …) Kennis van ventilatieprincipes en veiligheidsvoorschriften, toe- en afvoer verbrandingslucht en rookgassen Kennis van warmtenetten, directe en indirecte bodem-luchtwarmtewisselaarsystemen Kennis van wettelijke voorschriften en technische instructies Kennis van het kraanwerk en andere toebehoren voor toestellen voor warmte-afgifte Kennis voor het waterzijdig inregelen van toestellen voor warmte- afgifte Kennis van de werking, plaatsingen en aansluiting toestellen voor warmte-afgifte (radiatoren, convectoren, ventiloconvectoren, luchtverhitters, wand, vloer- en plafondverwarming …) |

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.

Bijkomende attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of in bepaalde contexten kunnen bepaalde attesten en/of certificaten nodig of wenselijk zijn:

- BA4/BA5-attest (behaald via werkgever)

- Basisopleiding en nascholing asbestverwijdering (behaald via werkgever) zoals bepaald in Codex Welzijn op het werk, artikel VI.3.67-69

- CERGA

- VCA-attest

- Werken op hoogte zoals bepaald in KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

SAMENHANG