## DLR
DLR Graduaat in de hernieuwbare energiesystemen | BK Specialist hernieuwbare energietechnieken
DLR Graduaat in de hernieuwbare energiesystemen | BK Specialist hernieuwbare energietechnieken
. . . | Activiteiten BK Specialist hernieuwbare energietechnieken | Kennis BK Specialist hernieuwbare energietechnieken
DLR 1. De gegradueerde voert zelfstandig installaties, indienstnemingen en afregelingen uit binnen het domein van de hernieuwbare energiesystemen en onder toezicht van een leidinggevende. De gegradueerde realiseert elektrische en stromingstechnische aansluitingen en datacommunicatie in functie van hernieuwbare energiesystemen, waaronder fotovoltaïsche, zonthermische, warmtepomp-, biomassa- en duurzame verlichtingssystemen. | 4. Werkt op hoogte | Basiskennis van de impact van koelmiddelen op het milieu Basiskennis van de vervaardiging van fotovoltaïsche systemen Kennis ondiepe geothermie (richtwaarden specifieke onttrekkingsvermogen,…) Kennis van boringen, boormethodes en watervoerende grondlagen Kennis van code van goede praktijk beperkt tot de bron en werking van warmtepompen Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte Kennis van configuratie- en optimalisatietechnieken van de (netwerk)verbindingen i.f.v de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van de aansluitingen en regelingen bij een energievat Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van kabels voor fotovoltaïsche systemen Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor biomassa systemen Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor warmtepompsystemen Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor zonthermische systemen Kennis van de hernieuwbare energiebronnen Kennis van de impact van het gebruik van een biomassa verwarmingsketel voor het milieu Kennis van de inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van de opslag en voorbehandeling van de biomassa brandstof Kennis van de prestaties van de duurzame verlichting Kennis van de regelgeving, normen en voorschriften (vb STS) Kennis van de symbolen op schema’s Kennis van de systemen voor geothermie en de aansluitingen aan de warmtepomp Kennis van de types bekabeling Kennis van de verbrandingstechniek voor biomassa Kennis van de voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden Kennis van diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse Kennis van elektriciteit (werking, eigenschappen, …) Kennis van elektrische eenheden en grootheden (wattpiek, energie, …) Kennis van elektrische verbindingen Kennis van gebouwschil Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de biomassasystemen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de warmtepompsystemen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de zonthermische systemen Kennis van het rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van het verschil tussen de piek, nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom Kennis van hybride installaties Kennis van mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch) Kennis van montageaspecten van hydraulische systemen voor verwarming van woningen en (sanitair) warm water Kennis van normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie Kennis van onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie Kennis van regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van verschillende soorten biomassa systemen Kennis van verschillende soorten duurzame verlichtingssystemen Kennis van verschillende soorten fotovoltaïsche installaties Kennis van verschillende soorten warmtepompen Kennis van verschillende soorten zonthermische systemen Kennis van warmtebronnen (bronwater, lucht en aardwarmte) Kennis van water- en luchtdichte afsluiting van de dakdoorvoeren Kennis van waterzijdig inregelen Kennis van werkdocumenten Kennis van werkinstructie hoogwerker Kennis verschillende soorten elektrische en elektronische verbindingen Grondige kennis van de componenten en installatietoebehoren Grondige kennis van de werkingsprincipes van de installatie en componenten
- Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels - Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften - Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
7. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen
- Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier - Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik - Controleert de machines en gereedschappen na gebruik - Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig
9. Bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad - Volgt aanwijzingen in technische bronnen (handleidingen, …) - Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (vb. STS) - Houdt rekening met de planning en timing
12. Realiseert elektrische aansluitingen en datacommunicatie in functie van de installatie
- Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen - Installeert, vervangt of herstelt elektrische componenten - Sluit elektrische componenten aan voor de installatie - Connecteert apparaten onderling of in een netwerk, zowel vast als draadloos - Test de verbindingen op fouten - Lokaliseert storingen en afwijkingen en heft deze op
14. Installeert, herstelt en onderhoudt fotovoltaïsche systemen
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst de verschillende componenten van de installatie - Monteert de modules en zorgt voor hun integratie - Sluit de verschillende componenten van de elektrische aansluiting aan - Sluit de onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem aan - Controleert de elektrische aansluiting van de omvormer - Voert metingen uit van het circuit van de fotovoltaïsche installatie om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de fotovoltaïsche installatie - Neemt het fotovoltaïsch systeem in gebruik en regelt in - Voert fouten- en storingsanalyse uit - Voert periodiek onderhoud uit - Herstelt de fotovoltaïsche installatie - Plaatst batterijen voor de energieopslag en sluit ze aan
16. Installeert, herstelt en onderhoudt zonthermische systemen
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst en bevestigt de panelen voor thermische zonne-energie - Plaatst en sluit de buizen en toebehoren aan (buizen snijden, verbinden, isoleren,…) - Voert de verbinding tussen de zonneboiler en het bijverwarmingssysteem uit - Neemt de zonthermische installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in - Voert metingen uit van het circuit van de zonthermische installatie om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de zonthermische installatie - Voert fouten- en storingsanalyse uit - Voert periodiek onderhoud uit - Herstelt de zonthermische installatie
18. Installeert, herstelt en onderhoudt monobloc-warmtepompen
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst de warmtepomp en toebehoren (vb voorraadvat) - Sluit het collectorsysteem van de geothermische bron aan (buizen snijden, verbinden, isoleren, …) - Sluit verwarmings- of koelingsinstallaties aan - Regelt het bron- en afgiftesysteem waterzijdig in - Neemt de installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in - Voert metingen uit van het circuit van de monobloc-warmtepompen om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de warmtepompinstallatie - Voert een fouten- en storingsanalyse uit op de installatie, zonder koeltechnische handelingen uit te voeren - Voert periodiek onderhoud uit - Herstelt de warmtepompinstallatie
20. Installeert, herstelt en onderhoudt biomassa verwarmingsketels
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst de verwarmingsketel en toebehoren - Sluit het systeem aan (buizen snijden, verbinden, isoleren, …) - Regelt het afgiftesysteem waterzijdig in - Stelt de regeling in voor de aanvoer van biomassa - Neemt de installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in - Voert metingen uit van het circuit van de biomassa verwarmingsketel om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de biomassa verwarmingsketel - Voert een fouten- en storingsanalyse uit op de installatie - Voert periodiek onderhoud uit (vb stofmetingen) - Herstelt de installatie voor biomassa
22. Installeert en herstelt duurzame verlichtingsinstallaties (relighting, relamping)
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Interpreteert de lichtstudie - Zet de lichtstudie om naar een concrete installatie - Selecteert de componenten (LED’s,…) - Bepaalt de optimale plaatsing van de componenten - Toetst de verlichtingsinstallatie af aan de geldende normen, indien er geen lichtstudie is. - Installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan - Voert metingen uit - Optimaliseert in functie van verbruik en/of lichtcomfort - Lokaliseert defecte componenten - Vervangt defecte componenten
DLR 2. De gegradueerde voert elektrische en stromingstechnische basismetingen en -testen uit. | 7. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen | Basiskennis van de impact van koelmiddelen op het milieu Basiskennis van de vervaardiging van fotovoltaïsche systemen Kennis ondiepe geothermie (richtwaarden specifieke onttrekkingsvermogen,…) Kennis van boringen, boormethodes en watervoerende grondlagen Kennis van code van goede praktijk beperkt tot de bron en werking van warmtepompen Kennis van configuratie- en optimalisatietechnieken van de (netwerk)verbindingen i.f.v de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van de aansluitingen en regelingen bij een energievat Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van kabels voor fotovoltaïsche systemen Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor biomassa systemen Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor warmtepompsystemen Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor zonthermische systemen Kennis van de hernieuwbare energiebronnen Kennis van de impact van het gebruik van een biomassa verwarmingsketel voor het milieu Kennis van de inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van de opslag en voorbehandeling van de biomassa brandstof Kennis van de prestaties van de duurzame verlichting Kennis van de regelgeving, normen en voorschriften (vb STS) Kennis van de symbolen op schema’s Kennis van de systemen voor geothermie en de aansluitingen aan de warmtepomp Kennis van de types bekabeling Kennis van de verbrandingstechniek voor biomassa Kennis van diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse Kennis van elektriciteit (werking, eigenschappen, …) Kennis van elektrische eenheden en grootheden (wattpiek, energie, …) Kennis van elektrische verbindingen Kennis van gebouwschil Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de biomassasystemen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de warmtepompsystemen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de zonthermische systemen Kennis van het rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van het verschil tussen de piek, nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom Kennis van hybride installaties Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch) Kennis van montageaspecten van hydraulische systemen voor verwarming van woningen en (sanitair) warm water Kennis van normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie Kennis van onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel Kennis van regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van verschillende soorten biomassa systemen Kennis van verschillende soorten duurzame verlichtingssystemen Kennis van verschillende soorten fotovoltaïsche installaties Kennis van verschillende soorten warmtepompen Kennis van verschillende soorten zonthermische systemen Kennis van warmtebronnen (bronwater, lucht en aardwarmte) Kennis van water- en luchtdichte afsluiting van de dakdoorvoeren Kennis van waterzijdig inregelen Kennis van werkdocumenten Kennis verschillende soorten elektrische en elektronische verbindingen Grondige kennis van controle- en meetmethoden Grondige kennis van de componenten en installatietoebehoren Grondige kennis van de werkingsprincipes van de installatie en componenten Grondige kennis van eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten Grondige kennis van meetinstrumenten (refractometer, stofmeting, luxmeter, thermometer, multimeter,…)
- Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier - Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik - Controleert de machines en gereedschappen na gebruik - Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig
9. Bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad - Volgt aanwijzingen in technische bronnen (handleidingen, …) - Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (vb. STS) - Houdt rekening met de planning en timing
10. Gebruikt meetinstrumenten
- Stelt het meetinstrument correct in - Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten (refractometer, stofmeting, luxmeter, thermometer, multimeter…) - Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden - Houdt rekening met de tolerantiewaarden
12. Realiseert elektrische aansluitingen en datacommunicatie in functie van de installatie
- Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen - Installeert, vervangt of herstelt elektrische componenten - Sluit elektrische componenten aan voor de installatie - Connecteert apparaten onderling of in een netwerk, zowel vast als draadloos - Test de verbindingen op fouten - Lokaliseert storingen en afwijkingen en heft deze op
14. Installeert, herstelt en onderhoudt fotovoltaïsche systemen
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst de verschillende componenten van de installatie - Monteert de modules en zorgt voor hun integratie - Sluit de verschillende componenten van de elektrische aansluiting aan - Sluit de onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem aan - Controleert de elektrische aansluiting van de omvormer - Voert metingen uit van het circuit van de fotovoltaïsche installatie om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de fotovoltaïsche installatie - Neemt het fotovoltaïsch systeem in gebruik en regelt in - Voert fouten- en storingsanalyse uit - Voert periodiek onderhoud uit - Herstelt de fotovoltaïsche installatie - Plaatst batterijen voor de energieopslag en sluit ze aan
16. Installeert, herstelt en onderhoudt zonthermische systemen
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst en bevestigt de panelen voor thermische zonne-energie - Plaatst en sluit de buizen en toebehoren aan (buizen snijden, verbinden, isoleren,…) - Voert de verbinding tussen de zonneboiler en het bijverwarmingssysteem uit - Neemt de zonthermische installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in - Voert metingen uit van het circuit van de zonthermische installatie om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de zonthermische installatie - Voert fouten- en storingsanalyse uit - Voert periodiek onderhoud uit - Herstelt de zonthermische installatie
18. Installeert, herstelt en onderhoudt monobloc-warmtepompen
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst de warmtepomp en toebehoren (vb voorraadvat) - Sluit het collectorsysteem van de geothermische bron aan (buizen snijden, verbinden, isoleren, …) - Sluit verwarmings- of koelingsinstallaties aan - Regelt het bron- en afgiftesysteem waterzijdig in - Neemt de installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in - Voert metingen uit van het circuit van de monobloc-warmtepompen om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de warmtepompinstallatie - Voert een fouten- en storingsanalyse uit op de installatie, zonder koeltechnische handelingen uit te voeren - Voert periodiek onderhoud uit - Herstelt de warmtepompinstallatie
20. Installeert, herstelt en onderhoudt biomassa verwarmingsketels
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst de verwarmingsketel en toebehoren - Sluit het systeem aan (buizen snijden, verbinden, isoleren, …) - Regelt het afgiftesysteem waterzijdig in - Stelt de regeling in voor de aanvoer van biomassa - Neemt de installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in - Voert metingen uit van het circuit van de biomassa verwarmingsketel om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de biomassa verwarmingsketel - Voert een fouten- en storingsanalyse uit op de installatie - Voert periodiek onderhoud uit (vb stofmetingen) - Herstelt de installatie voor biomassa
22. Installeert en herstelt duurzame verlichtingsinstallaties (relighting, relamping)
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Interpreteert de lichtstudie - Zet de lichtstudie om naar een concrete installatie - Selecteert de componenten (LED’s,…) - Bepaalt de optimale plaatsing van de componenten - Toetst de verlichtingsinstallatie af aan de geldende normen, indien er geen lichtstudie is. - Installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan - Voert metingen uit - Optimaliseert in functie van verbruik en/of lichtcomfort - Lokaliseert defecte componenten - Vervangt defecte componenten
DLR 3. De gegradueerde leest en interpreteert zowel elektrische, stromingstechnische als eenvoudige P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) schema’s en tekeningen, en stelt aanpassingen voor. De gegradueerde raadpleegt ook, in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie. | 8. Vult opvolgdocumenten in en geeft de informatie door aan de betrokkenen | Kennis van de documenten in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies) Kennis van de regelgeving, normen en voorschriften (vb STS) Kennis van de symbolen op schema’s Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van werkdocumenten
- Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Registreert gebruikte hoeveelheden materialen - Gebruikt bedrijfseigen software - Levert de nodige documenten aan in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies)
9. Bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad - Volgt aanwijzingen in technische bronnen (handleidingen, …) - Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (vb. STS) - Houdt rekening met de planning en timing
DLR 4. De gegradueerde dimensioneert aan de hand van selectietools kleinschalige/residentiële hernieuwbare energiesystemen. | 15. Dimensioneert fotovoltaïsche systemen | Basiskennis van de solar tracker Kennis van de dimensionerings- en selectietools voor biomassa systemen Kennis van de dimensionerings- en selectietools voor duurzame verlichtingssystemen Kennis van de dimensionerings- en selectietools voor fotovoltaïsche systemen Kennis van de dimensionerings- en selectietools voor installatietoebehoren zoals pompen, expansievaten … Kennis van de dimensionerings- en selectietools voor warmtepompsystemen Kennis van de dimensionerings- en selectietools voor zonthermische systemen Kennis van de regeltechnische componenten van de installaties voor hernieuwbare energie Kennis van de verschillende elementen van het energie- en milieubeleid Kennis van software voor berekening van de totale levensduurkosten Kennis van stedenbouwkundige voorschriften en regelgeving betreffende installaties op hernieuwbare energie in het gewest waar de installatie wordt geplaatst
- Dimensioneert een fotovoltaïsche installatie - Werkt een installatieschema uit voor de fotovoltaïsche installatie - Berekent de totale levensduurkosten van de fotovoltaïsche installatie - Selecteert een fotovoltaïsche installatie op basis van richtwaarden en vuistregels
17. Dimensioneert zonthermische systemen
- Dimensioneert een zonthermische installatie (collectoren, opslag en installatietoebehoren) - Werkt een installatieschema uit voor de zonthermische installatie - Berekent de totale levensduurkosten van de alternatieve verwarmingssystemen - Selecteert de elektrische regelsystemen voor zonthermische installaties
19. Dimensioneert monobloc-warmtepompen
- Dimensioneert een warmtepompinstallatie (opslag- en installatietoebehoren) - Werkt een installatieschema uit voor warmtepompen - Berekent de totale levensduurkosten van de alternatieve verwarmingsinstallatie - Selecteert de elektrische regelsystemen voor warmtepompinstallaties
21. Dimensioneert biomassa verwarmingsketels
- Dimensioneert een installatie voor een biomassa verwarming (collectoren, opslag en installatietoebehoren) - Werkt een installatieschema uit voor de biomassa verwarmingsketels - Berekent de totale levensduurkosten van de alternatieve verwarmingsinstallatie - Selecteert de elektrische regelsystemen voor de installatie voor biomassa
23. Dimensioneert duurzame verlichtingsinstallaties
- Voert een (residentiële) lichtstudie uit - Werkt een installatieschema uit voor de duurzame verlichtingsinstallatie - Toetst de lichtstudie af aan de vraag van de eindklant - Dimensioneert de verlichtingsinstallatie - Biedt de meest aangewezen verlichting aan in functie van de vereisten opgelegd door de bouwheer of klant
DLR 5. De gegradueerde werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe binnen het domein van de hernieuwbare energiesystemen. | 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn | Basiskennis van EHBO Basiskennis van kwaliteitsnormen Basiskennis van milieuzorgsystemen en –voorschriften Kennis opleidingsverplichtingen rond veiligheid Kennis van arbeidsorganisatie in functie van reglementering, planning en voorraadbeheer Kennis van as-builtplan Kennis van BIM (building information model) Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team Kennis van de verschillende asbesthoudende producten Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer Kennis van de voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie Kennis van energieprestatieregelgeving (vb EPB, EPC,…) Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team Kennis van PBM’s en CBM’s Kennis van planningsmethodes Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis van werkinstructie hoogwerker
- Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB) - Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen - Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering - Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan - Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
3. Waarborgt de veiligheid van de werknemers
- Waakt erover dat de taken uitgevoerd worden door werknemers die een goede opleiding en goede instructies hebben gekregen - Vestigt de aandacht van de medewerkers op de veiligheidsregels als de situatie dat vereist - Treedt op wanneer een werknemer de veiligheidsregels niet in acht neemt - Identificeert de gevaren en analyseert de risico’s - Controleert de staat van de arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en producten - Neemt maatregelen als er gevaarlijke situaties opduiken
4. Werkt op hoogte
- Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels - Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften - Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
5. Coördineert de activiteiten van een team
- Volgt nauwlettend de planning op - Houdt planning en werkdocumenten van zichzelf en het team bij - Stemt planning af in functie van de beschikbaarheid van medewerkers - Verdeelt de taken in functie van de competenties en vaardigheden van de teamleden - Legt de werkprocedures uit en geeft duidelijke instructies - Stimuleert de motivatie en de zin voor samenwerking binnen het team - Geeft feedback aan de teamleden - Gebruikt BIM (Building Information Modeling) om informatie te delen met alle betrokkenen - Controleert de geplaatste installatie op correcte uitvoering
DLR 6. De gegradueerde lokaliseert, identificeert, diagnosticeert en herstelt storingen rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek. | 7. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen | Basiskennis van de impact van koelmiddelen op het milieu Basiskennis van de vervaardiging van fotovoltaïsche systemen Kennis ondiepe geothermie (richtwaarden specifieke onttrekkingsvermogen,…) Kennis van boringen, boormethodes en watervoerende grondlagen Kennis van code van goede praktijk beperkt tot de bron en werking van warmtepompen Kennis van configuratie- en optimalisatietechnieken van de (netwerk)verbindingen i.f.v de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van de aansluitingen en regelingen bij een energievat Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van kabels voor fotovoltaïsche systemen Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor biomassa systemen Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor warmtepompsystemen Kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor zonthermische systemen Kennis van de hernieuwbare energiebronnen Kennis van de impact van het gebruik van een biomassa verwarmingsketel voor het milieu Kennis van de inbedrijfstelling van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van de opslag en voorbehandeling van de biomassa brandstof Kennis van de prestaties van de duurzame verlichting Kennis van de regelgeving, normen en voorschriften (vb STS) Kennis van de symbolen op schema’s Kennis van de systemen voor geothermie en de aansluitingen aan de warmtepomp Kennis van de types bekabeling Kennis van de verbrandingstechniek voor biomassa Kennis van diagnosetechnieken en technieken voor foutenanalyse Kennis van elektriciteit (werking, eigenschappen, …) Kennis van elektrische eenheden en grootheden (wattpiek, energie, …) Kennis van elektrische verbindingen Kennis van gebouwschil Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de biomassasystemen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de warmtepompsystemen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de zonthermische systemen Kennis van het rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van het verschil tussen de piek, nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom Kennis van hybride installaties Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van mogelijkheden voor energie- opslag (elektrisch en thermisch) Kennis van montageaspecten van hydraulische systemen voor verwarming van woningen en (sanitair) warm water Kennis van normalisering, markering, labels & certificering van installaties voor hernieuwbare energie Kennis van onderhouds- en hersteltechnieken van installaties voor hernieuwbare energie Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel Kennis van regelingen, afgifte en gebruik van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van verschillende soorten biomassa systemen Kennis van verschillende soorten duurzame verlichtingssystemen Kennis van verschillende soorten fotovoltaïsche installaties Kennis van verschillende soorten warmtepompen Kennis van verschillende soorten zonthermische systemen Kennis van warmtebronnen (bronwater, lucht en aardwarmte) Kennis van water- en luchtdichte afsluiting van de dakdoorvoeren Kennis van waterzijdig inregelen Kennis van werkdocumenten Kennis verschillende soorten elektrische en elektronische verbindingen Grondige kennis van de componenten en installatietoebehoren Grondige kennis van de werkingsprincipes van de installatie en componenten
- Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier - Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik - Controleert de machines en gereedschappen na gebruik - Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig
9. Bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad - Volgt aanwijzingen in technische bronnen (handleidingen, …) - Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (vb. STS) - Houdt rekening met de planning en timing
12. Realiseert elektrische aansluitingen en datacommunicatie in functie van de installatie
- Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen - Installeert, vervangt of herstelt elektrische componenten - Sluit elektrische componenten aan voor de installatie - Connecteert apparaten onderling of in een netwerk, zowel vast als draadloos - Test de verbindingen op fouten - Lokaliseert storingen en afwijkingen en heft deze op
14. Installeert, herstelt en onderhoudt fotovoltaïsche systemen
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst de verschillende componenten van de installatie - Monteert de modules en zorgt voor hun integratie - Sluit de verschillende componenten van de elektrische aansluiting aan - Sluit de onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem aan - Controleert de elektrische aansluiting van de omvormer - Voert metingen uit van het circuit van de fotovoltaïsche installatie om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de fotovoltaïsche installatie - Neemt het fotovoltaïsch systeem in gebruik en regelt in - Voert fouten- en storingsanalyse uit - Voert periodiek onderhoud uit - Herstelt de fotovoltaïsche installatie - Plaatst batterijen voor de energieopslag en sluit ze aan
16. Installeert, herstelt en onderhoudt zonthermische systemen
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst en bevestigt de panelen voor thermische zonne-energie - Plaatst en sluit de buizen en toebehoren aan (buizen snijden, verbinden, isoleren,…) - Voert de verbinding tussen de zonneboiler en het bijverwarmingssysteem uit - Neemt de zonthermische installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in - Voert metingen uit van het circuit van de zonthermische installatie om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de zonthermische installatie - Voert fouten- en storingsanalyse uit - Voert periodiek onderhoud uit - Herstelt de zonthermische installatie
18. Installeert, herstelt en onderhoudt monobloc-warmtepompen
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst de warmtepomp en toebehoren (vb voorraadvat) - Sluit het collectorsysteem van de geothermische bron aan (buizen snijden, verbinden, isoleren, …) - Sluit verwarmings- of koelingsinstallaties aan - Regelt het bron- en afgiftesysteem waterzijdig in - Neemt de installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in - Voert metingen uit van het circuit van de monobloc-warmtepompen om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de warmtepompinstallatie - Voert een fouten- en storingsanalyse uit op de installatie, zonder koeltechnische handelingen uit te voeren - Voert periodiek onderhoud uit - Herstelt de warmtepompinstallatie
20. Installeert, herstelt en onderhoudt biomassa verwarmingsketels
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Plaatst de verwarmingsketel en toebehoren - Sluit het systeem aan (buizen snijden, verbinden, isoleren, …) - Regelt het afgiftesysteem waterzijdig in - Stelt de regeling in voor de aanvoer van biomassa - Neemt de installatie in gebruik en regelt waterzijdig en elektrisch in - Voert metingen uit van het circuit van de biomassa verwarmingsketel om de prestaties ervan op te volgen - Optimaliseert de biomassa verwarmingsketel - Voert een fouten- en storingsanalyse uit op de installatie - Voert periodiek onderhoud uit (vb stofmetingen) - Herstelt de installatie voor biomassa
22. Installeert en herstelt duurzame verlichtingsinstallaties (relighting, relamping)
- Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw - Interpreteert de lichtstudie - Zet de lichtstudie om naar een concrete installatie - Selecteert de componenten (LED’s,…) - Bepaalt de optimale plaatsing van de componenten - Toetst de verlichtingsinstallatie af aan de geldende normen, indien er geen lichtstudie is. - Installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan - Voert metingen uit - Optimaliseert in functie van verbruik en/of lichtcomfort - Lokaliseert defecte componenten - Vervangt defecte componenten
DLR 7. De gegradueerde adviseert en informeert gebruikers over hernieuwbare energiesystemen. | 1. Werkt in teamverband | Kennis van de basisconfiguratie van een netwerk i.f.v de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van de duurzame werking van een installatie Kennis van de hernieuwbare energiebronnen Kennis van de verschillende elementen van het energie- en milieubeleid Kennis van haalbaarheid, kostprijs, rendement van installaties op hernieuwbare energie Kennis van het rendement en de te verwachten opbrengst van de installatie voor hernieuwbare energie Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden Kennis van klantvriendelijke communicatie Kennis van programma’s voor de opmaak van offertes en facturatie Kennis van software voor berekening van de totale levensduurkosten Kennis van stedenbouwkundige voorschriften en regelgeving betreffende installaties op hernieuwbare energie in het gewest waar de installatie wordt geplaatst Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Grondige kennis van de werkingsprincipes van de installatie en componenten
- Communiceert gepast en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht - Rapporteert aan klant of verantwoordelijke - Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen - Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
11. Geeft instructies bij het gebruik van de installaties
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal - Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen - Legt de bediening en basisroutines uit - Beantwoordt vragen van de gebruikers en geeft adviezen over de uitrusting (energie, vermogen)
13. Informeert en adviseert de klant over het systeem voor hernieuwbare energie
- Informeert de klant over de geldende voorschriften en wetgeving voor plaatsing van het systeem op hernieuwbare energie. - Adviseert de klant over de impact van de hernieuwbare technologie in het kader van de energieprestatieregelgeving - Adviseert de klant over haalbaarheid, kostprijs en rendement van dergelijke installatie - Geeft inlichtingen over de hulp en subsidies in het gewest waar de installatie wordt geplaatst - Biedt het meest aangewezen systeem voor hernieuwbare energie aan in functie van de vereisten opgelegd door de bouwheer of klant - Maakt een offerte op
DLR 8. De gegradueerde werkt constructief en flexibel in team en neemt hierin verantwoordelijkheid op. De gegradueerde stuurt operationeel enkele medewerkers aan door het plannen en opvolgen en bij het uitvoeren van concrete werkzaamheden en goedgekeurde aanpassingen, en heeft aandacht voor de veiligheid. | 1. Werkt in teamverband | Kennis opleidingsverplichtingen rond veiligheid Kennis van arbeidsorganisatie in functie van reglementering, planning en voorraadbeheer Kennis van BIM (building information model) Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team Kennis van de documenten in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies) Kennis van de regelgeving, normen en voorschriften (vb STS) Kennis van de symbolen op schema’s Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team Kennis van planningsmethodes Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis van voorraadbeheer en de vigerende wetgeving Kennis van werkdocumenten
- Communiceert gepast en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht - Rapporteert aan klant of verantwoordelijke - Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen - Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
3. Waarborgt de veiligheid van de werknemers
- Waakt erover dat de taken uitgevoerd worden door werknemers die een goede opleiding en goede instructies hebben gekregen - Vestigt de aandacht van de medewerkers op de veiligheidsregels als de situatie dat vereist - Treedt op wanneer een werknemer de veiligheidsregels niet in acht neemt - Identificeert de gevaren en analyseert de risico’s - Controleert de staat van de arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en producten - Neemt maatregelen als er gevaarlijke situaties opduiken
5. Coördineert de activiteiten van een team
- Volgt nauwlettend de planning op - Houdt planning en werkdocumenten van zichzelf en het team bij - Stemt planning af in functie van de beschikbaarheid van medewerkers - Verdeelt de taken in functie van de competenties en vaardigheden van de teamleden - Legt de werkprocedures uit en geeft duidelijke instructies - Stimuleert de motivatie en de zin voor samenwerking binnen het team - Geeft feedback aan de teamleden - Gebruikt BIM (Building Information Modeling) om informatie te delen met alle betrokkenen - Controleert de geplaatste installatie op correcte uitvoering
6. Organiseert de werflogistiek
- Controleert de materialen en producten op basis van de beschrijvingen en specificaties - Verzekert de bevoorrading van de arbeidsposten met toestellen en materieel - Beheert de aanleveringsstromen in functie van de opeenvolgende fases van de werkzaamheden - Beheert de opslag van de leveringen en van het materieel op de werf - Houdt toezicht op het onderhoud van de gereedschappen en machines
8. Vult opvolgdocumenten in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
- Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Registreert gebruikte hoeveelheden materialen - Gebruikt bedrijfseigen software - Levert de nodige documenten aan in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies)
9. Bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad - Volgt aanwijzingen in technische bronnen (handleidingen, …) - Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (vb. STS) - Houdt rekening met de planning en timing
DLR 9. De gegradueerde onderhoudt het eigen deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch. | 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn | Basiskennis van EHBO Basiskennis van kwaliteitsnormen Basiskennis van milieuzorgsystemen en –voorschriften Kennis opleidingsverplichtingen rond veiligheid Kennis van as-builtplan Kennis van de hernieuwbare energiebronnen Kennis van de verschillende asbesthoudende producten Kennis van de verschillende elementen van het energie- en milieubeleid Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie Kennis van energieprestatieregelgeving (vb EPB, EPC,…) Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken Kennis van haalbaarheid, kostprijs, rendement van installaties op hernieuwbare energie Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden Kennis van klantvriendelijke communicatie Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van PBM’s en CBM’s Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van programma’s voor de opmaak van offertes en facturatie Kennis van software voor berekening van de totale levensduurkosten Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies Kennis van stedenbouwkundige voorschriften en regelgeving betreffende installaties op hernieuwbare energie in het gewest waar de installatie wordt geplaatst Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
- Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB) - Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen - Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering - Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan - Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
13. Informeert en adviseert de klant over het systeem voor hernieuwbare energie
- Informeert de klant over de geldende voorschriften en wetgeving voor plaatsing van het systeem op hernieuwbare energie. - Adviseert de klant over de impact van de hernieuwbare technologie in het kader van de energieprestatieregelgeving - Adviseert de klant over haalbaarheid, kostprijs en rendement van dergelijke installatie - Geeft inlichtingen over de hulp en subsidies in het gewest waar de installatie wordt geplaatst - Biedt het meest aangewezen systeem voor hernieuwbare energie aan in functie van de vereisten opgelegd door de bouwheer of klant - Maakt een offerte op
DLR 10. De gegradueerde rapporteert op doeltreffende wijze aan collega’s en leidinggevenden over de eigen werkzaamheden in functie van de opvolging. | 1. Werkt in teamverband | Kennis van arbeidsorganisatie in functie van reglementering, planning en voorraadbeheer Kennis van BIM (building information model) Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team Kennis van de documenten in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies) Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team Kennis van planningsmethodes Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis van werkdocumenten
- Communiceert gepast en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht - Rapporteert aan klant of verantwoordelijke - Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen - Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
5. Coördineert de activiteiten van een team
- Volgt nauwlettend de planning op - Houdt planning en werkdocumenten van zichzelf en het team bij - Stemt planning af in functie van de beschikbaarheid van medewerkers - Verdeelt de taken in functie van de competenties en vaardigheden van de teamleden - Legt de werkprocedures uit en geeft duidelijke instructies - Stimuleert de motivatie en de zin voor samenwerking binnen het team - Geeft feedback aan de teamleden - Gebruikt BIM (Building Information Modeling) om informatie te delen met alle betrokkenen - Controleert de geplaatste installatie op correcte uitvoering
8. Vult opvolgdocumenten in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
- Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Registreert gebruikte hoeveelheden materialen - Gebruikt bedrijfseigen software - Levert de nodige documenten aan in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies)