## DLR
DLR Graduaat in de HVAC-systemen | BK Coördinator installatietechnieken |  | BK Regeltechnicus klimatisatie
DLR Graduaat in de HVAC-systemen | BK Coördinator installatietechnieken |  | BK Regeltechnicus klimatisatie
. . . | Activiteiten BK Coördinator installatietechnieken | Kennis BK Coördinator installatietechnieken | Activiteiten BK Regeltechnicus klimatisatie | Kennis BK Regeltechnicus klimatisatie
DLR 1. De gegradueerde voert elektrische en stromingstechnische basismetingen en -testen uit. | 11. Voert elektrische aansluitingen uit in functie van de installatie | Basiskennis van de energieprestatieregelgeving (EPB) Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico's, veiligheidsvoorzieningen) Basiskennis van elektrische verbindingen Basiskennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van types van bekabeling Kennis van de symbolen op schema’s Kennis van elektrische verbindingen Kennis van elektriciteit (werking, eigenschappen, eenheden, …) Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen van leidingen voor aanvoer van warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor leidingen voor aanvoer van warm water, koud water,afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de systemen voor afvoer van en behandeling van afvalwater en hemelwater Kennis van stromingsbeeld van het afvalwater en hemelwater en de functie van een afschot Kennis van het dimensioneren van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de legionellaproblematiek en de techniek om dit te voorkomen Kennis van de reglementering over de drinkwaterbeveiliging Kennis van de plaatsing en werking van de verschillende soorten sanitair kraanwerk, toebehoren en sanitaire toestellen (bv. montagehoogte) Kennis van de geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen en leidingen Kennis van de afvoergarnituren voor de sanitaire toestellen Kennis van ontwerpsoftware voor badkamers en andere sanitaire ruimtes Kennis van het dimensioneren van toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installaties Kennis van waterbehandelingstoestellen (bv. omgekeerde osmose, ontharden met harsen, ...) Kennis van werkingsprincipes van pompgroepen met voorraadvat, pompen met variabele snelheid, drukvaten, filters, … Kennis van drinkwatersystemen, filters, ontharders ... Kennis van de normen en voorschriften voor het dimensioneren van pompen, drukvaten en andere onderdelen Kennis van de onderdelen van hemelwatersystemen Kennis van de infiltratievoorzieningen voor hemelwater en afvalwater Kennis van de wetgeving rond het aansluiten van hemelwaterinstallaties Kennis van gescheiden rioleringen en kleinschalige waterzuiveringen Kennis van functies, werkingsprincipes en bevestiging van diverse types afvalwaterbehandelingstoestellen Kennis van de systemen voor warmteverliesberekening volgens de normen Kennis van de dimensionering en selectietools voor installatietoebehoren zoals pompen, expansievaten … Kennis van de dimensionering en selectietools voor verwarmingstoestellen (ketel) Kennis van gebouwschil in functie van EPB Kennis van de dimensionering en selectietools voor verwarmingslichamen zoals radiatoren, convectoren, vloerverwarming … Kennis van de werking en innovaties op het gebied van leidingen, verwarmingstoestellen en hun uitrusting Kennis van waterzijdig inregelen Kennis van de elektrische regelsystemen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de centrale verwarmingsinstallatie Kennis van de werking van circulatiepompen, expansievaten en andere installatietoebehoren Kennis van de werking en plaatsing en onderhoud van het volledige mechanische ventilatiesysteem en zijn onderdelen Kennis van begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet en de toepassing in de ventilatie-installatie Kennis van ventilatie systemen voor huishoudelijke toepassingen Kennis van de ventilatie principes, de geëiste debieten en doorstroomdebieten Kennis van de installatie onderdelen voor een individueel ventilatiesysteem Kennis van de regelgeving over het kwaliteitskader voor ventilatie installaties Kennis van de soorten filter in een ventilatiesysteem Kennis van diverse types rto’s, do’s, rao’s en hun plaatsing Kennis van principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling Kennis van het dimensioneren van de aardgas- en LPG-binnenleidingen Kennis van indeling en soorten van gastoestellen Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor aardgas- en LPG-binnenleidingen Kennis van de gebruikte materialen (buizen, …) Kennis van de eigenschappen van gas en de verbranding Kennis van de richtlijnen en het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en LPG-binneninstallatie Kennis voor de juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud water en rationeel watergebruik Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater (afkoppeling) Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de geldende normen Grondige kennis van de essentiële veiligheidseisen van huishoudelijke aardgas- en LPG-binneninstallaties | 9. Stelt het warmtedeel van het systeem in dienst en regelt in | Basiskennis van de regelgeving voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Basiskennis van de energieprestatieregelgeving (EPB) Basiskennis van het wettelijk kwaliteitskader voor ventilatie-installaties Basiskennis van de specifieke regelgeving rond het gebruik van HFK-koudemiddelen in koeltoepassingen Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor centrale verwarmingsleidingen Kennis van de natuurkundige begrippen voor waterzijdig evenwicht Kennis van diverse types RTO’s, DO’s, RAO’s en hun plaatsing Kennis van diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing Kennis van de principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling Kennis van de werking, plaatsing en aansluiting van luchtgroepen, luchtkanalen en luchtroosters Kennis van de natuurkundige begrippen voor ventilatie Kennis van de problematiek rond legionella Kennis van het mollier-diagramma Kennis van de werking en de installatie-onderdelen voor luchtontvochtiging Kennis van de werking en de installatie-onderdelen voor luchtbevochtiging Kennis van de verschillende soorten luchtfilters Kennis van de principes van gebouwbeheersysteem (GBS) Kennis van de samenstelling van een as-built-dossier Kennis van de interactie tussen de verschillende installatie-onderdelen Kennis van meetinstrumenten om druk, temperatuur, luchtsnelheid, debiet… te meten Kennis van het uitgebreid rekenblad en de software om de resultaten van een energetische keuring te verwerken Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van het koudemiddelproces Kennis van de werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie Kennis van eigenschappen, toepassingen en handelsvormen van koudemiddelen (zoals Log pH) Kennis van de gevolgen voor het milieu van gefluoreerde broeikasgassen die als koudemiddel worden gebruikt (HFK's en HFK-mengsels) en van begrippen zoals GWP-waarde, ton CO2-equivalenten en de implicaties ervan Kennis van ventilatie-, klimatisatie- en koelingsystemen Grondige kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Grondige kennis van de gebruikte apparaten en onderdelen voor de inregeling van het waterzijdig evenwicht in een verwamingsinstallatie Grondige kennis van diagnosetechnieken (correlatie, interferentie …) Grondige kennis van ingebruikstelling en inregeling (thermostatische kranen, kamerthermostaten met eventuele programma-instelling, weersafhankelijke regeling,…) Grondige kennis van de comfortparameters Grondige kennis van de gebruikte apparaten en onderdelen voor de inregeling van het ventilatiesysteem Grondige kennis van toepassingen van koudemiddelen
| - Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen - Installeert, vervang of herstelt elektrische componenten - Ontmantelt elektrische kabels - Sluit elektrische componenten aan voor de regeling |  | - Controleert het systeem en de werking van de componenten - Sluit verwarmingsleidingen af die niet bewerkt worden - Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten - Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af - Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk - Past montagetechnieken toe voor componenten en leidingen - Voorkomt vervorming en elektrolyse - Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie - Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen - Brengt isolatie aan op te isoleren leidingen - Stelt de installatie in werking volgens de toepasselijke wetgevingen - Regelt de verwarmingskring van de installatie in (elektrisch en weersafhankelijk) - Actualiseert het werkingsschema en rapporteert
| 12. Dimensioneert een sanitaire installatie met het oog op het rationeel waterverbruik en stelt in dienst |  | 11. Stelt het ventilatiesysteem in dienst en regelt in
| - Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater - Dimensioneert en kiest klassiek, zelfsluitende, thermostatisch en contactloos sanitair kraanwerk - Dimensioneert toestellen voor sanitair warmwaterbereiding en controleert de aansluitingen - Controleert de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater op juist gebruik en diameter - Controleert en vervangt de verbindingen van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater ifv de materiaalkeuze en situatie - Controleert de aansluitingen van de leidingen aan kraanwerk en toestellen - Selecteert de toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installatie in functie van het duurzaam waterbeheer - Ontwerpt een badkameropstelling voor de klant - Geeft voorstellen aan de klant om water te kunnen besparen - Past de checklist voor rationeel watergebruik toe |  | - Plaatst en sluit de regelingen aan bij ventilatieunits - Stelt de ventilator in volgens de ontwerpeisen - Meet het opgenomen actieve elektrisch vermogen van de ventilator - Stelt het ventilatiesyteem in werking, controleert en beheert - Regelt het ventilatiesysteem in volgens de ontwerp- en comforteisen (geluid, inblaassnelheid en vochtigheid) - Informeert de klant over het gebruik van de installatie - Stelt een meetrapport op van de indienststelling
| 13. Dimensioneert toestellen voor hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling, drinkwaterbehandeling of drukverhoging en controleert de aansluiting |  | 12. Stelt de koelinstallatie in dienst en regelt in
| - Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling, drinkwaterbehandeling of drukverhoging - Controleert de werking van de keerkleppen, pompen, behandelingstoestellen en toebehoren en stelt deze in - Controleert en past de drinkwaterzijdige aansluitingen aan |  | - Controleert de installatie op conformiteit met de ontwerpeisen - Berekent de benodigde hoeveelheid koudemiddel in functie van de leidinglengte en componenten - Voert een druktest uit volgens de geldende procedures en werkvoorschriften - Controleert de aansluitingen op lekken - Herstelt eventuele lekken of andere tekortkomingen - Vacumeert de koelinstallatie - Vult de volledige installatie volgens de instructies in het werkschema - Zet de installatie onder elektrische spanning - Stelt de regelapparatuur in werking - Vult de installatie met de berekende hoeveelheid van het voorgeschreven koudemiddel - Meet en regelt de installatie conform de opgegeven specificaties in functie van de optimale werking en een zo laag mogelijk energieverbruik - Corrigeert in functie van de gemeten waarden de hoeveelheid koudemiddel door aftappen of bijvullen van koudemiddel zonder koudemiddelverlies
| 14. Dimensioneert een verwarmingsinstallatie op warm water, regelt in en stelt in dienst |  | 13. Beheerst de luchtkwaliteit
| - Dimensioneert de verwarmingstoestellen (ketel) en installatietoebehoren voor centrale verwarming - Dimensioneert de warmte-afgifte toestellen voor centrale verwarming - Controleert de buizen voor de centrale verwarmingsleidingen op juist gebruik en diameter - Ontwerpt de verwarmingsinstallatie op warm water - Regelt de verwarmingsinstallaties waterzijdig in - Controleert de aansluitingen van de verwarmingstoestellen (ketel, verwarmingslichamen,rookgasafvoer) - Selecteert de elektrische regelsystemen voor centrale verwarming |  | - Regelt en onderhoudt de luchtontvochtiger - Regelt en onderhoudt de luchtbevochtiger - Selecteert en onderhoudt de luchtfilters
| 15. Dimensioneert een ventilatiesysteem en stelt het ventilatiesysteem in dienst |  | 14. Regelt en stelt de volledige klimatisatie-installatie in dienst
| - Maakt een ventilatie-voorontwerp op basis van de plannen - Stelt het ventilatiesysteem in werking, controleert en beheert (domotica) - Stelt de debieten in van het ventilatie-systeem - Voert de debietmetingen uit per ventiel - Voert een luchtdichtheidsmeting uit van het kanalennetwerk - Stelt een meetrapport op van de indienststelling - Regelt de ventilatie voorzieningen in - Bepaalt de positie van de ventilatorgroep en de in-en uitlaat van de lucht - Gebruikt rekentools voor het ontwerp en inregeling van individuele ventilatiesystemen - Dimensioneert en selecteert toevoer- en doorstroomopeningen van ventilatiesystemen - Controleert de verbindingen op luchtlekken en herstelt - Controleert de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie op juist gebruik en diameter |  | - Controleert de goede werking van de verschillende installatie-onderdelen (verwarming, koeling, ventilatie en luchtkwaliteit) - Stelt de klimatisatie-installatie in werking en regelt in volgens de ontwerpeisen - Beoordeelt, aan de hand van metingen, de onderlinge samenwerking van de verschillende installatie-onderdelen - Stelt de afwijkingen vast ten opzicht van de gestelde ontwerp- en comforteisen - Identificeert afwijkingen en legt het oorzakelijk verband met de verschillende installatie-onderdelen - Regelt de klimatisatie-installatie bij in overeenstemming met de ontwerp- en comforteisen, in samenspraak met de specialist van het gebouwbeheerssysteem - Optimaliseert de werking van de klimatisatie-installatie in het kader van de energieprestatieregelgeving - Voert een energetische keuring uit van een luchtbehandelingssysteem - Actualiseert het as-built-dossier en rapporteert
16. Dimensioneert en controleert de aardgas- en LPG-binneninstallatie
- Dimensioneert en selecteert de volledige aardgas- en LPG-binneninstallatie - Controleert de buizen voor de aardgas- en LPG-binnenleidingen op juist gebruik en diameter - Controleert en vervangt de verbindingen van de aardgas- en LPG-binnenleidingen in functie van de materiaalkeuze en situatie - Controleert de aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de code van de goede praktijk in wijzigende omstandigheden - Controleert de aansluitingen van de gastoestellen
DLR 2. De gegradueerde leest en interpreteert zowel elektrische, stromingstechnische als eenvoudige P&ID schema’s en tekeningen en raadpleegt, ook in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie. | 11. Voert elektrische aansluitingen uit in functie van de installatie | Basiskennis van de energieprestatieregelgeving (EPB) Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico's, veiligheidsvoorzieningen) Basiskennis van elektrische verbindingen Basiskennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van types van bekabeling Kennis van de symbolen op schema’s Kennis van elektrische verbindingen Kennis van elektriciteit (werking, eigenschappen, eenheden, …) Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen van leidingen voor aanvoer van warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor leidingen voor aanvoer van warm water, koud water,afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de systemen voor afvoer van en behandeling van afvalwater en hemelwater Kennis van stromingsbeeld van het afvalwater en hemelwater en de functie van een afschot Kennis van het dimensioneren van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de legionellaproblematiek en de techniek om dit te voorkomen Kennis van de reglementering over de drinkwaterbeveiliging Kennis van de plaatsing en werking van de verschillende soorten sanitair kraanwerk, toebehoren en sanitaire toestellen (bv. montagehoogte) Kennis van de geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen en leidingen Kennis van de afvoergarnituren voor de sanitaire toestellen Kennis van ontwerpsoftware voor badkamers en andere sanitaire ruimtes Kennis van het dimensioneren van toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installaties Kennis van waterbehandelingstoestellen (bv. omgekeerde osmose, ontharden met harsen, ...) Kennis van werkingsprincipes van pompgroepen met voorraadvat, pompen met variabele snelheid, drukvaten, filters, … Kennis van drinkwatersystemen, filters, ontharders ... Kennis van de normen en voorschriften voor het dimensioneren van pompen, drukvaten en andere onderdelen Kennis van de onderdelen van hemelwatersystemen Kennis van de infiltratievoorzieningen voor hemelwater en afvalwater Kennis van de wetgeving rond het aansluiten van hemelwaterinstallaties Kennis van gescheiden rioleringen en kleinschalige waterzuiveringen Kennis van functies, werkingsprincipes en bevestiging van diverse types afvalwaterbehandelingstoestellen Kennis van de systemen voor warmteverliesberekening volgens de normen Kennis van de dimensionering en selectietools voor installatietoebehoren zoals pompen, expansievaten … Kennis van de dimensionering en selectietools voor verwarmingstoestellen (ketel) Kennis van gebouwschil in functie van EPB Kennis van de dimensionering en selectietools voor verwarmingslichamen zoals radiatoren, convectoren, vloerverwarming … Kennis van de werking en innovaties op het gebied van leidingen, verwarmingstoestellen en hun uitrusting Kennis van waterzijdig inregelen Kennis van de elektrische regelsystemen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de centrale verwarmingsinstallatie Kennis van de werking van circulatiepompen, expansievaten en andere installatietoebehoren Kennis van de werking en plaatsing en onderhoud van het volledige mechanische ventilatiesysteem en zijn onderdelen Kennis van begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet en de toepassing in de ventilatie-installatie Kennis van ventilatie systemen voor huishoudelijke toepassingen Kennis van de ventilatie principes, de geëiste debieten en doorstroomdebieten Kennis van de installatie onderdelen voor een individueel ventilatiesysteem Kennis van de regelgeving over het kwaliteitskader voor ventilatie installaties Kennis van de soorten filter in een ventilatiesysteem Kennis van diverse types rto’s, do’s, rao’s en hun plaatsing Kennis van principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling Kennis van het dimensioneren van de aardgas- en LPG-binnenleidingen Kennis van indeling en soorten van gastoestellen Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor aardgas- en LPG-binnenleidingen Kennis van de gebruikte materialen (buizen, …) Kennis van de eigenschappen van gas en de verbranding Kennis van de richtlijnen en het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en LPG-binneninstallatie Kennis voor de juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud water en rationeel watergebruik Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater (afkoppeling) Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de geldende normen Grondige kennis van de essentiële veiligheidseisen van huishoudelijke aardgas- en LPG-binneninstallaties | 9. Stelt het warmtedeel van het systeem in dienst en regelt in | Basiskennis van de regelgeving voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Basiskennis van de specifieke regelgeving rond het gebruik van HFK-koudemiddelen in koeltoepassingen Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor centrale verwarmingsleidingen Kennis van de natuurkundige begrippen voor waterzijdig evenwicht Kennis van de principes van gebouwbeheersysteem (GBS) Kennis van de samenstelling van een as-built-dossier Kennis van de interactie tussen de verschillende installatie-onderdelen Kennis van meetinstrumenten om druk, temperatuur, luchtsnelheid, debiet… te meten Kennis van het uitgebreid rekenblad en de software om de resultaten van een energetische keuring te verwerken Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van het koudemiddelproces Kennis van de werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie Kennis van eigenschappen, toepassingen en handelsvormen van koudemiddelen (zoals Log pH) Kennis van de gevolgen voor het milieu van gefluoreerde broeikasgassen die als koudemiddel worden gebruikt (HFK's en HFK-mengsels) en van begrippen zoals GWP-waarde, ton CO2-equivalenten en de implicaties ervan Kennis van ventilatie-, klimatisatie- en koelingsystemen Grondige kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Grondige kennis van de gebruikte apparaten en onderdelen voor de inregeling van het waterzijdig evenwicht in een verwamingsinstallatie Grondige kennis van diagnosetechnieken (correlatie, interferentie …) Grondige kennis van ingebruikstelling en inregeling (thermostatische kranen, kamerthermostaten met eventuele programma-instelling, weersafhankelijke regeling,…) Grondige kennis van toepassingen van koudemiddelen
| - Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen - Installeert, vervang of herstelt elektrische componenten - Ontmantelt elektrische kabels - Sluit elektrische componenten aan voor de regeling |  | - Controleert het systeem en de werking van de componenten - Sluit verwarmingsleidingen af die niet bewerkt worden - Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten - Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af - Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk - Past montagetechnieken toe voor componenten en leidingen - Voorkomt vervorming en elektrolyse - Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie - Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen - Brengt isolatie aan op te isoleren leidingen - Stelt de installatie in werking volgens de toepasselijke wetgevingen - Regelt de verwarmingskring van de installatie in (elektrisch en weersafhankelijk) - Actualiseert het werkingsschema en rapporteert
| 12. Dimensioneert een sanitaire installatie met het oog op het rationeel waterverbruik en stelt in dienst |  | 12. Stelt de koelinstallatie in dienst en regelt in
| - Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater - Dimensioneert en kiest klassiek, zelfsluitende, thermostatisch en contactloos sanitair kraanwerk - Dimensioneert toestellen voor sanitair warmwaterbereiding en controleert de aansluitingen - Controleert de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater op juist gebruik en diameter - Controleert en vervangt de verbindingen van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater ifv de materiaalkeuze en situatie - Controleert de aansluitingen van de leidingen aan kraanwerk en toestellen - Selecteert de toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installatie in functie van het duurzaam waterbeheer - Ontwerpt een badkameropstelling voor de klant - Geeft voorstellen aan de klant om water te kunnen besparen - Past de checklist voor rationeel watergebruik toe |  | - Controleert de installatie op conformiteit met de ontwerpeisen - Berekent de benodigde hoeveelheid koudemiddel in functie van de leidinglengte en componenten - Voert een druktest uit volgens de geldende procedures en werkvoorschriften - Controleert de aansluitingen op lekken - Herstelt eventuele lekken of andere tekortkomingen - Vacumeert de koelinstallatie - Vult de volledige installatie volgens de instructies in het werkschema - Zet de installatie onder elektrische spanning - Stelt de regelapparatuur in werking - Vult de installatie met de berekende hoeveelheid van het voorgeschreven koudemiddel - Meet en regelt de installatie conform de opgegeven specificaties in functie van de optimale werking en een zo laag mogelijk energieverbruik - Corrigeert in functie van de gemeten waarden de hoeveelheid koudemiddel door aftappen of bijvullen van koudemiddel zonder koudemiddelverlies
| 13. Dimensioneert toestellen voor hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling, drinkwaterbehandeling of drukverhoging en controleert de aansluiting |  | 14. Regelt en stelt de volledige klimatisatie-installatie in dienst
| - Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling, drinkwaterbehandeling of drukverhoging - Controleert de werking van de keerkleppen, pompen, behandelingstoestellen en toebehoren en stelt deze in - Controleert en past de drinkwaterzijdige aansluitingen aan |  | - Controleert de goede werking van de verschillende installatie-onderdelen (verwarming, koeling, ventilatie en luchtkwaliteit) - Stelt de klimatisatie-installatie in werking en regelt in volgens de ontwerpeisen - Beoordeelt, aan de hand van metingen, de onderlinge samenwerking van de verschillende installatie-onderdelen - Stelt de afwijkingen vast ten opzicht van de gestelde ontwerp- en comforteisen - Identificeert afwijkingen en legt het oorzakelijk verband met de verschillende installatie-onderdelen - Regelt de klimatisatie-installatie bij in overeenstemming met de ontwerp- en comforteisen, in samenspraak met de specialist van het gebouwbeheerssysteem - Optimaliseert de werking van de klimatisatie-installatie in het kader van de energieprestatieregelgeving - Voert een energetische keuring uit van een luchtbehandelingssysteem - Actualiseert het as-built-dossier en rapporteert
14. Dimensioneert een verwarmingsinstallatie op warm water, regelt in en stelt in dienst
- Dimensioneert de verwarmingstoestellen (ketel) en installatietoebehoren voor centrale verwarming - Dimensioneert de warmte-afgifte toestellen voor centrale verwarming - Controleert de buizen voor de centrale verwarmingsleidingen op juist gebruik en diameter - Ontwerpt de verwarmingsinstallatie op warm water - Regelt de verwarmingsinstallaties waterzijdig in - Controleert de aansluitingen van de verwarmingstoestellen (ketel, verwarmingslichamen,rookgasafvoer) - Selecteert de elektrische regelsystemen voor centrale verwarming
15. Dimensioneert een ventilatiesysteem en stelt het ventilatiesysteem in dienst
- Maakt een ventilatie-voorontwerp op basis van de plannen - Stelt het ventilatiesysteem in werking, controleert en beheert (domotica) - Stelt de debieten in van het ventilatie-systeem - Voert de debietmetingen uit per ventiel - Voert een luchtdichtheidsmeting uit van het kanalennetwerk - Stelt een meetrapport op van de indienststelling - Regelt de ventilatie voorzieningen in - Bepaalt de positie van de ventilatorgroep en de in-en uitlaat van de lucht - Gebruikt rekentools voor het ontwerp en inregeling van individuele ventilatiesystemen - Dimensioneert en selecteert toevoer- en doorstroomopeningen van ventilatiesystemen - Controleert de verbindingen op luchtlekken en herstelt - Controleert de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie op juist gebruik en diameter
16. Dimensioneert en controleert de aardgas- en LPG-binneninstallatie
- Dimensioneert en selecteert de volledige aardgas- en LPG-binneninstallatie - Controleert de buizen voor de aardgas- en LPG-binnenleidingen op juist gebruik en diameter - Controleert en vervangt de verbindingen van de aardgas- en LPG-binnenleidingen in functie van de materiaalkeuze en situatie - Controleert de aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de code van de goede praktijk in wijzigende omstandigheden - Controleert de aansluitingen van de gastoestellen
DLR 3. De gegradueerde werkt op een maatschappelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in het domein van de HVAC-systemen. | 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu en welzijn | Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico's, veiligheidsvoorzieningen) Basiskennis van EHBO Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van veiligheid op de werkvloer Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken Kennis van PBM’s en CBM’s Kennis van (veiligheids)pictogrammen Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden Kennis van de verschillende asbesthoudende producten | 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu en welzijn | Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften Basiskennis van kwaliteitsnormen Basiskennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften Kennis van relevante kwaliteitskaders Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken Kennis van PBM’s en CBM’s Kennis van (veiligheids)pictogrammen Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie Kennis van controle- en meetmethoden en –instrumenten Kennis van kwaliteitsvoorschriften, waarden en toleranties Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van specifieke risico’s verbonden aan de werkzaamheden: stof en andere gevaarlijke producten; elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies; heffen en tillen; werken op hoogte
| - Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB ) - Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen - Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering - Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies |  | - Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB ) - Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen - Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering - Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
DLR 4. De gegradueerde adviseert en informeert gebruikers, en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking. | 10. Geeft instructies bij het gebruik van de installaties | Basiskennis Engels (begrijpt bij het lezen vakjargon, woorden en eenvoudige zinnen in werkgerelateerde documenten) Kennis van de werking van de installaties Kennis van de symbolen op schema’s | 19. Geeft instructies bij het gebruik van de installaties | Kennis van de code van goede praktijk
| - Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal - Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen - Legt de bediening en basisroutines uit - Beantwoordt vragen van de gebruikers en geeft adviezen over de uitrusting (energie, vermogen) |  | - Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal - Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen - Legt de bediening en basisroutines uit - Beantwoordt vragen van de gebruikers en geeft adviezen over de uitrusting (energie, vermogen)
DLR 5. De gegradueerde stuurt operationeel enkele medewerkers aan voor concrete werkzaamheden met aandacht voor de veiligheid, werkt constructief en flexibel samen in team voor het plannen en uitvoeren van goedgekeurde aanpassingen en neemt hierin verantwoordelijkheid op. | 1. Werkt in teamverband | Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften Basiskennis van BIM (building information model) Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico's, veiligheidsvoorzieningen) Basiskennis van EHBO Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team Kennis van relevante kwaliteitskaders Kennis van planningsmethodes Kennis van veiligheid op de werkvloer Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken Kennis van PBM’s en CBM’s Kennis van (veiligheids)pictogrammen Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie Kennis arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning Kennis van arbeidsorganisatie (reglementering, planning en voorraadbeheer) Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis opleidingsverplichtingen Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden Kennis van de verschillende asbesthoudende producten | 1. Werkt in teamverband | Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften Basiskennis van kwaliteitsnormen Basiskennis van BIM (building information model) Basiskennis van de toepassing van BIM-software Basiskennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team Kennis van relevante kwaliteitskaders Kennis van planningsmethodes Kennis van veiligheid op de werkvloer Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken Kennis van PBM’s en CBM’s Kennis van (veiligheids)pictogrammen Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie Kennis van controle- en meetmethoden en –instrumenten Kennis van kwaliteitsvoorschriften, waarden en toleranties Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van specifieke risico’s verbonden aan de werkzaamheden: stof en andere gevaarlijke producten; elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies; heffen en tillen; werken op hoogte
| - Communiceert gepast en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht - Rapporteert aan klanten en verantwoordelijke - Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen - Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke en/of derden |  | - Communiceert gepast en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht - Rapporteert aan klanten en verantwoordelijke - Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen - Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke en/of derden
| 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu en welzijn |  | 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu en welzijn
| - Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB ) - Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen - Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering - Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies |  | - Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB ) - Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen - Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering - Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
| 3. Waarborgt de veiligheid van de werknemers |  | 3. Waarborgt de veiligheid van de werknemers
| - Waakt erover dat de taken uitgevoerd worden door werknemers die een goede opleiding en goede instructies hebben gekregen - Vestigt de aandacht van de medewerkers op de veiligheidsregels als de situatie dat vereist - Treedt op wanneer een werknemer de veiligheidsregels niet in acht neemt - Identificeert de gevaren en analyseert de risico’s - Controleert de staat van de arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en producten - Neemt maatregelen als er gevaarlijke situaties opduiken |  | - Waakt erover dat de taken uitgevoerd worden door werknemers die een goede opleiding en goede instructies hebben gekregen - Vestigt de aandacht van de medewerkers op de veiligheidsregels als de situatie dat vereist - Treedt op wanneer een werknemer de veiligheidsregels niet in acht neemt - Identificeert de gevaren en analyseert de risico’s - Controleert de staat van de arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en producten - Neemt maatregelen als er gevaarlijke situaties opduiken
| 5. Coördineert de activiteiten van een team |  | 5. Coördineert de activiteiten van een team
| - Volgt nauwlettend de planning op - Houdt planning en werkdocumenten van zichzelf en het team bij - Stemt planning af in functie van de beschikbaarheid van medewerkers - Verdeelt de taken in functie van de competenties en vaardigheden van de teamleden - Legt de werkprocedures uit en geeft duidelijke instructies - Stimuleert de motivatie en de zin voor samenwerking binnen het team - Geeft feedback aan de teamleden - Gebruikt BIM (Building Information Modeling) om informatie te delen met alle betrokkenen |  | - Volgt nauwlettend de planning op - Houdt planning en werkdocumenten van zichzelf en het team bij - Stemt planning af in functie van de beschikbaarheid van medewerkers - Verdeelt de taken in functie van de competenties en vaardigheden van de teamleden - Legt de werkprocedures uit en geeft duidelijke instructies - Stimuleert de motivatie en de zin voor samenwerking binnen het team - Geeft feedback aan de teamleden - Gebruikt BIM (Building Information Modeling) om informatie te delen met alle betrokkenen
DLR 6. De gegradueerde onderhoudt zijn deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch.
DLR 7. De gegradueerde rapporteert op doeltreffende wijze aan collega’s en leidinggevenden over zijn werkzaamheden in functie van de opvolging. | 1. Werkt in teamverband | Basiskennis van BIM (building information model) Basiskennis Engels (begrijpt bij het lezen vakjargon, woorden en eenvoudige zinnen in werkgerelateerde documenten) Kennis van as-builtplan Kennis van relevante kwaliteitskaders Kennis van planningsmethodes Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn | 1. Werkt in teamverband | Basiskennis Engels (begrijpt bij het lezen vakjargon, woorden en eenvoudige zinnen in werkgerelateerde documenten) Basiskennis van de toepassing van BIM-software Kennis van relevante kwaliteitskaders Kennis van planningsmethodes Kennis van werkdocumenten, schema's, tekeningen en plannen Kennis van interne werkdocumenten en rapporteringsprocedures
| - Communiceert gepast en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht - Rapporteert aan klanten en verantwoordelijke - Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen - Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke en/of derden |  | - Communiceert gepast en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht - Rapporteert aan klanten en verantwoordelijke - Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen - Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke en/of derden
| 8. Vult de opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen |  | 8. Vult de opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
| - Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Registreert gebruikte hoeveelheden materialen - Gebruikt bedrijfseigen software - Levert de nodige documenten aan in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies) |  | - Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Registreert gebruikte hoeveelheden materialen - Gebruikt bedrijfseigen software - Levert de nodige documenten aan in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies)
DLR 8. De gegradueerde voert zelfstandig en onder toezicht van een leidinggevende installaties, indienstnemingen en afregelingen van klimatisatiesystemen uit in het domein van de HVAC-systemen in een residentiële en niet-residentiële context. |  |  | 9. Stelt het warmtedeel van het systeem in dienst en regelt in | Basiskennis van de regelgeving voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Basiskennis van de regelgeving voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie Basiskennis van de energieprestatieregelgeving (EPB) Basiskennis van het wettelijk kwaliteitskader voor ventilatie-installaties Basiskennis van de specifieke regelgeving rond het gebruik van HFK-koudemiddelen in koeltoepassingen Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor centrale verwarmingsleidingen Kennis van de natuurkundige begrippen voor waterzijdig evenwicht Kennis van de ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie-installaties Kennis van de meettoestellen voor het uitvoeren van luchtdebietsmetingen Kennis van de luchtdichtheidsklassen voor de luchtdichtheidstest Kennis van diverse types RTO’s, DO’s, RAO’s en hun plaatsing Kennis van diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing Kennis van de principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling Kennis van de werking, plaatsing en aansluiting van luchtgroepen, luchtkanalen en luchtroosters Kennis van de natuurkundige begrippen voor ventilatie Kennis van de problematiek rond legionella Kennis van het mollier-diagramma Kennis van de werking en de installatie-onderdelen voor luchtontvochtiging Kennis van de werking en de installatie-onderdelen voor luchtbevochtiging Kennis van de verschillende soorten luchtfilters Kennis van de principes van gebouwbeheersysteem (GBS) Kennis van de samenstelling van een as-built-dossier Kennis van de interactie tussen de verschillende installatie-onderdelen Kennis van meetinstrumenten om druk, temperatuur, luchtsnelheid, debiet… te meten Kennis van het uitgebreid rekenblad en de software om de resultaten van een energetische keuring te verwerken Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van het koudemiddelproces Kennis van de werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie Kennis van eigenschappen, toepassingen en handelsvormen van koudemiddelen (zoals Log pH) Kennis van de gevolgen voor het milieu van gefluoreerde broeikasgassen die als koudemiddel worden gebruikt (HFK's en HFK-mengsels) en van begrippen zoals GWP-waarde, ton CO2-equivalenten en de implicaties ervan Kennis van ventilatie-, klimatisatie- en koelingsystemen Grondige kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Grondige kennis van de gebruikte apparaten en onderdelen voor de inregeling van het waterzijdig evenwicht in een verwamingsinstallatie Grondige kennis van diagnosetechnieken (correlatie, interferentie …) Grondige kennis van ingebruikstelling en inregeling (thermostatische kranen, kamerthermostaten met eventuele programma-instelling, weersafhankelijke regeling,…) Grondige kennis van de werking van de installatietoebehoren en luchtkanalen voor ventilatie Grondige kennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie Grondige kennis van de comfortparameters Grondige kennis van de gebruikte apparaten en onderdelen voor de inregeling van het ventilatiesysteem Grondige kennis van toepassingen van koudemiddelen
- Controleert het systeem en de werking van de componenten - Sluit verwarmingsleidingen af die niet bewerkt worden - Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten - Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af - Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk - Past montagetechnieken toe voor componenten en leidingen - Voorkomt vervorming en elektrolyse - Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie - Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen - Brengt isolatie aan op te isoleren leidingen - Stelt de installatie in werking volgens de toepasselijke wetgevingen - Regelt de verwarmingskring van de installatie in (elektrisch en weersafhankelijk) - Actualiseert het werkingsschema en rapporteert
10. Controleert luchtkanalen voor ventilatie
- Controleert de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie op juist gebruik en diameter - Controleert de verbindingen van de luchtkanalen voor ventilatie ifv de materiaalkeuze en situatie - Meet de luchtdebieten en luchtsnelheid en regelt deze in - Controleert de verbindingen op luchtlekken en herstelt - Voert een luchtdichtheidsmeting uit en rapporteert
11. Stelt het ventilatiesysteem in dienst en regelt in
- Plaatst en sluit de regelingen aan bij ventilatieunits - Stelt de ventilator in volgens de ontwerpeisen - Meet het opgenomen actieve elektrisch vermogen van de ventilator - Stelt het ventilatiesyteem in werking, controleert en beheert - Regelt het ventilatiesysteem in volgens de ontwerp- en comforteisen (geluid, inblaassnelheid en vochtigheid) - Informeert de klant over het gebruik van de installatie - Stelt een meetrapport op van de indienststelling
12. Stelt de koelinstallatie in dienst en regelt in
- Controleert de installatie op conformiteit met de ontwerpeisen - Berekent de benodigde hoeveelheid koudemiddel in functie van de leidinglengte en componenten - Voert een druktest uit volgens de geldende procedures en werkvoorschriften - Controleert de aansluitingen op lekken - Herstelt eventuele lekken of andere tekortkomingen - Vacumeert de koelinstallatie - Vult de volledige installatie volgens de instructies in het werkschema - Zet de installatie onder elektrische spanning - Stelt de regelapparatuur in werking - Vult de installatie met de berekende hoeveelheid van het voorgeschreven koudemiddel - Meet en regelt de installatie conform de opgegeven specificaties in functie van de optimale werking en een zo laag mogelijk energieverbruik - Corrigeert in functie van de gemeten waarden de hoeveelheid koudemiddel door aftappen of bijvullen van koudemiddel zonder koudemiddelverlies
13. Beheerst de luchtkwaliteit
- Regelt en onderhoudt de luchtontvochtiger - Regelt en onderhoudt de luchtbevochtiger - Selecteert en onderhoudt de luchtfilters
14. Regelt en stelt de volledige klimatisatie-installatie in dienst
- Controleert de goede werking van de verschillende installatie-onderdelen (verwarming, koeling, ventilatie en luchtkwaliteit) - Stelt de klimatisatie-installatie in werking en regelt in volgens de ontwerpeisen - Beoordeelt, aan de hand van metingen, de onderlinge samenwerking van de verschillende installatie-onderdelen - Stelt de afwijkingen vast ten opzicht van de gestelde ontwerp- en comforteisen - Identificeert afwijkingen en legt het oorzakelijk verband met de verschillende installatie-onderdelen - Regelt de klimatisatie-installatie bij in overeenstemming met de ontwerp- en comforteisen, in samenspraak met de specialist van het gebouwbeheerssysteem - Optimaliseert de werking van de klimatisatie-installatie in het kader van de energieprestatieregelgeving - Voert een energetische keuring uit van een luchtbehandelingssysteem - Actualiseert het as-built-dossier en rapporteert
DLR 9. De gegradueerde lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan klimatisatiesystemen, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek in een residentiële en niet-residentiële context. |  |  | 15. Voert preventief onderhoud uit aan klimatisatie-installaties | Basiskennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden Basiskennis van de specifieke regelgeving rond het gebruik van HFK-koudemiddelen in koeltoepassingen Basiskennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties Kennis van controle- en meetmethoden en –instrumenten Kennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen) Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van elektriciteit Kennis van signaal- en spanningsinterferentie Kennis van de toepassing van de normen en wetgeving Kennis van elektrische installaties Kennis van hydraulische componenten, hun werking en toepassing Kennis van elektromechanica: aansluiting, montage, demontage en werking van motoren, ventilatoren, sturingen… Kennis meet-en regeltechniek : kennis van regelaars en hun parameters Kennis van grootheden en hun eenheden, bijvoorbeeld: druk, elektrische spanning, volume, debiet … Kennis van relevante technieken voor de vervanging of vermindering van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen en het veilig ermee omgaan Kennis van het gebruik van veilig omgaan met milieuvriendelijke koudemiddelen Kennis van elektrische verbindingen Kennis van elektronische regelapparatuur Kennis van meetmethoden en meetgereedschap (manifold, multimeter, ampèremeter…) Kennis van materialen, gereedschappen en machines (recuperatiegroep voor koudemiddelen, hardsoldeerset, uitzettang…) Kennis van buisverbindingen en koppelingen Kennis van beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, Pictogrammen en etiketten Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen Kennis van vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden Kennis van domotica en monitoring Kennis van regelingen en sturingen Kennis van diagnosetechnieken
- Volgt de checklist zodat alle onderdelen worden nagekeken - Vervangt onderdelen op basis van de checklist - Houdt zich aan montage- en demontagevoorschriften, plannen en schema’s - Tapt af, ververst en/of smeert onderdelen die dit nodig hebben - Reinigt onderdelen
16. Voert correctief onderhoud uit aan klimatisatie-installaties
- Verwerkt de ontvangen informatie van de storing of stilstand - Analyseert de storingsgeschiedenis van de installatie - Controleert visueel en auditief op evidente foutoorzaken - Interpreteert foutcodes en de waarde van parameters die een oorzaak kunnen zijn van een storing - Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s,…) - Lost indien nodig eerst de gevolgen van de storing op, zodat de installatie werkt en de oorzaak van de storing gezocht kan worden - Identificeert storingen en legt het oorzakelijk verband met de verschillende installatie-onderdelen - Bepaalt het defecte onderdeel of component - Schakelt de werking van de installatie of installatie-onderdeel uit volgens de instructies - Vervangt het defecte onderdeel of component - Past demontage- en montagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten - Test de herstelling - Stelt de installatie terug in bedrijf
17. Voert correctief onderhoud uit in het koeltechnisch gedeelte
- Sluit koelleidingen af die niet bewerkt worden - Tapt koudemiddel af - Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten - Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af - Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk - Past montagetechnieken toe voor componenten en leidingen - Voorkomt vervorming en elektrolyse - Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie - Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen - Brengt isolatie aan op te isoleren koelleidingen - Voegt koudemiddel toe
DLR 10. De gegradueerde houdt rekening met specifieke risico’s van gevaarlijke producten en omstandigheden eigen aan het werkveld klimatisatie en handelt ernaar. |  |  | 12. Stelt de koelinstallatie in dienst en regelt in | Basiskennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden Basiskennis van de specifieke regelgeving rond het gebruik van HFK-koudemiddelen in koeltoepassingen Basiskennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties Kennis van controle- en meetmethoden en –instrumenten Kennis van de principes van gebouwbeheersysteem (GBS) Kennis van de samenstelling van een as-built-dossier Kennis van de interactie tussen de verschillende installatie-onderdelen Kennis van meetinstrumenten om druk, temperatuur, luchtsnelheid, debiet… te meten Kennis van het uitgebreid rekenblad en de software om de resultaten van een energetische keuring te verwerken Kennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen) Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van elektriciteit Kennis van signaal- en spanningsinterferentie Kennis van de toepassing van de normen en wetgeving Kennis van elektrische installaties Kennis van hydraulische componenten, hun werking en toepassing Kennis van elektromechanica: aansluiting, montage, demontage en werking van motoren, ventilatoren, sturingen… Kennis van het koudemiddelproces Kennis meet-en regeltechniek : kennis van regelaars en hun parameters Kennis van grootheden en hun eenheden, bijvoorbeeld: druk, elektrische spanning, volume, debiet … Kennis van de werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie Kennis van eigenschappen, toepassingen en handelsvormen van koudemiddelen (zoals Log pH) Kennis van de gevolgen voor het milieu van gefluoreerde broeikasgassen die als koudemiddel worden gebruikt (HFK's en HFK-mengsels) en van begrippen zoals GWP-waarde, ton CO2-equivalenten en de implicaties ervan Kennis van relevante technieken voor de vervanging of vermindering van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen en het veilig ermee omgaan Kennis van het gebruik van veilig omgaan met milieuvriendelijke koudemiddelen Kennis van elektrische verbindingen Kennis van elektronische regelapparatuur Kennis van meetmethoden en meetgereedschap (manifold, multimeter, ampèremeter…) Kennis van materialen, gereedschappen en machines (recuperatiegroep voor koudemiddelen, hardsoldeerset, uitzettang…) Kennis van buisverbindingen en koppelingen Kennis van beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, Pictogrammen en etiketten Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen Kennis van vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden Kennis van ventilatie-, klimatisatie- en koelingsystemen Kennis van domotica en monitoring Kennis van regelingen en sturingen Kennis van diagnosetechnieken Kennis van koudemiddelboekhouding Grondige kennis van toepassingen van koudemiddelen
- Controleert de installatie op conformiteit met de ontwerpeisen - Berekent de benodigde hoeveelheid koudemiddel in functie van de leidinglengte en componenten - Voert een druktest uit volgens de geldende procedures en werkvoorschriften - Controleert de aansluitingen op lekken - Herstelt eventuele lekken of andere tekortkomingen - Vacumeert de koelinstallatie - Vult de volledige installatie volgens de instructies in het werkschema - Zet de installatie onder elektrische spanning - Stelt de regelapparatuur in werking - Vult de installatie met de berekende hoeveelheid van het voorgeschreven koudemiddel - Meet en regelt de installatie conform de opgegeven specificaties in functie van de optimale werking en een zo laag mogelijk energieverbruik - Corrigeert in functie van de gemeten waarden de hoeveelheid koudemiddel door aftappen of bijvullen van koudemiddel zonder koudemiddelverlies
14. Regelt en stelt de volledige klimatisatie-installatie in dienst
- Controleert de goede werking van de verschillende installatie-onderdelen (verwarming, koeling, ventilatie en luchtkwaliteit) - Stelt de klimatisatie-installatie in werking en regelt in volgens de ontwerpeisen - Beoordeelt, aan de hand van metingen, de onderlinge samenwerking van de verschillende installatie-onderdelen - Stelt de afwijkingen vast ten opzicht van de gestelde ontwerp- en comforteisen - Identificeert afwijkingen en legt het oorzakelijk verband met de verschillende installatie-onderdelen - Regelt de klimatisatie-installatie bij in overeenstemming met de ontwerp- en comforteisen, in samenspraak met de specialist van het gebouwbeheerssysteem - Optimaliseert de werking van de klimatisatie-installatie in het kader van de energieprestatieregelgeving - Voert een energetische keuring uit van een luchtbehandelingssysteem - Actualiseert het as-built-dossier en rapporteert
15. Voert preventief onderhoud uit aan klimatisatie-installaties
- Volgt de checklist zodat alle onderdelen worden nagekeken - Vervangt onderdelen op basis van de checklist - Houdt zich aan montage- en demontagevoorschriften, plannen en schema’s - Tapt af, ververst en/of smeert onderdelen die dit nodig hebben - Reinigt onderdelen
16. Voert correctief onderhoud uit aan klimatisatie-installaties
- Verwerkt de ontvangen informatie van de storing of stilstand - Analyseert de storingsgeschiedenis van de installatie - Controleert visueel en auditief op evidente foutoorzaken - Interpreteert foutcodes en de waarde van parameters die een oorzaak kunnen zijn van een storing - Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s,…) - Lost indien nodig eerst de gevolgen van de storing op, zodat de installatie werkt en de oorzaak van de storing gezocht kan worden - Identificeert storingen en legt het oorzakelijk verband met de verschillende installatie-onderdelen - Bepaalt het defecte onderdeel of component - Schakelt de werking van de installatie of installatie-onderdeel uit volgens de instructies - Vervangt het defecte onderdeel of component - Past demontage- en montagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten - Test de herstelling - Stelt de installatie terug in bedrijf
17. Voert correctief onderhoud uit in het koeltechnisch gedeelte
- Sluit koelleidingen af die niet bewerkt worden - Tapt koudemiddel af - Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten - Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af - Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk - Past montagetechnieken toe voor componenten en leidingen - Voorkomt vervorming en elektrolyse - Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie - Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen - Brengt isolatie aan op te isoleren koelleidingen - Voegt koudemiddel toe
18. Houdt de koeltechnische administratie bij
- Registreert de testresultaten van lekken en druk - Houdt een koudemiddelboekhouding bij per koelkring - Vult een opvolgingsdocument in per recuperatiecilinder - Vult een checklist in per preventieve onderhoudsbeurt - Vult het installatiegebonden logboek in bij iedere tussenkomst - Vult een werkbon in volgens de bedrijfsvoorschriften en/of de afspraken met de klant
DLR 11. De gegradueerde dimensioneert aan de hand van selectietools verwarmings-, ventilatie- en sanitaire installaties in een residentiële context. | 12. Dimensioneert een sanitaire installatie met het oog op het rationeel waterverbruik en stelt in dienst | Basiskennis van de energieprestatieregelgeving (EPB) Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen van leidingen voor aanvoer van warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor leidingen voor aanvoer van warm water, koud water,afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de systemen voor afvoer van en behandeling van afvalwater en hemelwater Kennis van stromingsbeeld van het afvalwater en hemelwater en de functie van een afschot Kennis van het dimensioneren van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de legionellaproblematiek en de techniek om dit te voorkomen Kennis van de reglementering over de drinkwaterbeveiliging Kennis van de plaatsing en werking van de verschillende soorten sanitair kraanwerk, toebehoren en sanitaire toestellen (bv. montagehoogte) Kennis van de geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen en leidingen Kennis van de afvoergarnituren voor de sanitaire toestellen Kennis van ontwerpsoftware voor badkamers en andere sanitaire ruimtes Kennis van het dimensioneren van toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installaties Kennis van waterbehandelingstoestellen (bv. omgekeerde osmose, ontharden met harsen, ...) Kennis van werkingsprincipes van pompgroepen met voorraadvat, pompen met variabele snelheid, drukvaten, filters, … Kennis van drinkwatersystemen, filters, ontharders ... Kennis van de normen en voorschriften voor het dimensioneren van pompen, drukvaten en andere onderdelen Kennis van de onderdelen van hemelwatersystemen Kennis van de infiltratievoorzieningen voor hemelwater en afvalwater Kennis van de wetgeving rond het aansluiten van hemelwaterinstallaties Kennis van gescheiden rioleringen en kleinschalige waterzuiveringen Kennis van functies, werkingsprincipes en bevestiging van diverse types afvalwaterbehandelingstoestellen Kennis van de systemen voor warmteverliesberekening volgens de normen Kennis van de dimensionering en selectietools voor installatietoebehoren zoals pompen, expansievaten … Kennis van de dimensionering en selectietools voor verwarmingstoestellen (ketel) Kennis van gebouwschil in functie van EPB Kennis van de dimensionering en selectietools voor verwarmingslichamen zoals radiatoren, convectoren, vloerverwarming … Kennis van de werking en innovaties op het gebied van leidingen, verwarmingstoestellen en hun uitrusting Kennis van waterzijdig inregelen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de centrale verwarmingsinstallatie Kennis van de werking van circulatiepompen, expansievaten en andere installatietoebehoren Kennis van de werking en plaatsing en onderhoud van het volledige mechanische ventilatiesysteem en zijn onderdelen Kennis van begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet en de toepassing in de ventilatie-installatie Kennis van ventilatie systemen voor huishoudelijke toepassingen Kennis van de ventilatie principes, de geëiste debieten en doorstroomdebieten Kennis van de installatie onderdelen voor een individueel ventilatiesysteem Kennis van de regelgeving over het kwaliteitskader voor ventilatie installaties Kennis van de soorten filter in een ventilatiesysteem Kennis van diverse types rto’s, do’s, rao’s en hun plaatsing Kennis van principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling Kennis van het dimensioneren van de aardgas- en LPG-binnenleidingen Kennis van indeling en soorten van gastoestellen Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor aardgas- en LPG-binnenleidingen Kennis van de gebruikte materialen (buizen, …) Kennis van de eigenschappen van gas en de verbranding Kennis van de richtlijnen en het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en LPG-binneninstallatie Kennis voor de juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud water en rationeel watergebruik Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater (afkoppeling) Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de geldende normen Grondige kennis van de essentiële veiligheidseisen van huishoudelijke aardgas- en LPG-binneninstallaties
- Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater - Dimensioneert en kiest klassiek, zelfsluitende, thermostatisch en contactloos sanitair kraanwerk - Dimensioneert toestellen voor sanitair warmwaterbereiding en controleert de aansluitingen - Controleert de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater op juist gebruik en diameter - Controleert en vervangt de verbindingen van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater ifv de materiaalkeuze en situatie - Controleert de aansluitingen van de leidingen aan kraanwerk en toestellen - Selecteert de toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installatie in functie van het duurzaam waterbeheer - Ontwerpt een badkameropstelling voor de klant - Geeft voorstellen aan de klant om water te kunnen besparen - Past de checklist voor rationeel watergebruik toe
13. Dimensioneert toestellen voor hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling, drinkwaterbehandeling of drukverhoging en controleert de aansluiting
- Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling, drinkwaterbehandeling of drukverhoging - Controleert de werking van de keerkleppen, pompen, behandelingstoestellen en toebehoren en stelt deze in - Controleert en past de drinkwaterzijdige aansluitingen aan
14. Dimensioneert een verwarmingsinstallatie op warm water, regelt in en stelt in dienst
- Dimensioneert de verwarmingstoestellen (ketel) en installatietoebehoren voor centrale verwarming - Dimensioneert de warmte-afgifte toestellen voor centrale verwarming - Controleert de buizen voor de centrale verwarmingsleidingen op juist gebruik en diameter - Ontwerpt de verwarmingsinstallatie op warm water - Regelt de verwarmingsinstallaties waterzijdig in - Controleert de aansluitingen van de verwarmingstoestellen (ketel, verwarmingslichamen,rookgasafvoer) - Selecteert de elektrische regelsystemen voor centrale verwarming
15. Dimensioneert een ventilatiesysteem en stelt het ventilatiesysteem in dienst
- Maakt een ventilatie-voorontwerp op basis van de plannen - Stelt het ventilatiesysteem in werking, controleert en beheert (domotica) - Stelt de debieten in van het ventilatie-systeem - Voert de debietmetingen uit per ventiel - Voert een luchtdichtheidsmeting uit van het kanalennetwerk - Stelt een meetrapport op van de indienststelling - Regelt de ventilatie voorzieningen in - Bepaalt de positie van de ventilatorgroep en de in-en uitlaat van de lucht - Gebruikt rekentools voor het ontwerp en inregeling van individuele ventilatiesystemen - Dimensioneert en selecteert toevoer- en doorstroomopeningen van ventilatiesystemen - Controleert de verbindingen op luchtlekken en herstelt - Controleert de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie op juist gebruik en diameter
16. Dimensioneert en controleert de aardgas- en LPG-binneninstallatie
- Dimensioneert en selecteert de volledige aardgas- en LPG-binneninstallatie - Controleert de buizen voor de aardgas- en LPG-binnenleidingen op juist gebruik en diameter - Controleert en vervangt de verbindingen van de aardgas- en LPG-binnenleidingen in functie van de materiaalkeuze en situatie - Controleert de aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de code van de goede praktijk in wijzigende omstandigheden - Controleert de aansluitingen van de gastoestellen
DLR 12. De gegradueerde voert zelfstandig en onder toezicht van een leidinggevende installaties, indienstnemingen en afregelingen van verwarmings-, ventilatie- en sanitaire installaties uit in een residentiële context. | 12. Dimensioneert een sanitaire installatie met het oog op het rationeel waterverbruik en stelt in dienst | Basiskennis van de energieprestatieregelgeving (EPB) Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen van leidingen voor aanvoer van warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor leidingen voor aanvoer van warm water, koud water,afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de systemen voor afvoer van en behandeling van afvalwater en hemelwater Kennis van stromingsbeeld van het afvalwater en hemelwater en de functie van een afschot Kennis van het dimensioneren van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de legionellaproblematiek en de techniek om dit te voorkomen Kennis van de reglementering over de drinkwaterbeveiliging Kennis van de plaatsing en werking van de verschillende soorten sanitair kraanwerk, toebehoren en sanitaire toestellen (bv. montagehoogte) Kennis van de geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen en leidingen Kennis van de afvoergarnituren voor de sanitaire toestellen Kennis van ontwerpsoftware voor badkamers en andere sanitaire ruimtes Kennis van het dimensioneren van toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installaties Kennis van waterbehandelingstoestellen (bv. omgekeerde osmose, ontharden met harsen, ...) Kennis van werkingsprincipes van pompgroepen met voorraadvat, pompen met variabele snelheid, drukvaten, filters, … Kennis van drinkwatersystemen, filters, ontharders ... Kennis van de normen en voorschriften voor het dimensioneren van pompen, drukvaten en andere onderdelen Kennis van de onderdelen van hemelwatersystemen Kennis van de infiltratievoorzieningen voor hemelwater en afvalwater Kennis van de wetgeving rond het aansluiten van hemelwaterinstallaties Kennis van gescheiden rioleringen en kleinschalige waterzuiveringen Kennis van functies, werkingsprincipes en bevestiging van diverse types afvalwaterbehandelingstoestellen Kennis van de systemen voor warmteverliesberekening volgens de normen Kennis van de dimensionering en selectietools voor installatietoebehoren zoals pompen, expansievaten … Kennis van de dimensionering en selectietools voor verwarmingstoestellen (ketel) Kennis van gebouwschil in functie van EPB Kennis van de dimensionering en selectietools voor verwarmingslichamen zoals radiatoren, convectoren, vloerverwarming … Kennis van de werking en innovaties op het gebied van leidingen, verwarmingstoestellen en hun uitrusting Kennis van waterzijdig inregelen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de centrale verwarmingsinstallatie Kennis van de werking van circulatiepompen, expansievaten en andere installatietoebehoren Kennis van de werking en plaatsing en onderhoud van het volledige mechanische ventilatiesysteem en zijn onderdelen Kennis van begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet en de toepassing in de ventilatie-installatie Kennis van ventilatie systemen voor huishoudelijke toepassingen Kennis van de ventilatie principes, de geëiste debieten en doorstroomdebieten Kennis van de installatie onderdelen voor een individueel ventilatiesysteem Kennis van de regelgeving over het kwaliteitskader voor ventilatie installaties Kennis van de soorten filter in een ventilatiesysteem Kennis van diverse types rto’s, do’s, rao’s en hun plaatsing Kennis van principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling Kennis van het dimensioneren van de aardgas- en LPG-binnenleidingen Kennis van indeling en soorten van gastoestellen Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor aardgas- en LPG-binnenleidingen Kennis van de gebruikte materialen (buizen, …) Kennis van de eigenschappen van gas en de verbranding Kennis van de richtlijnen en het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en LPG-binneninstallatie Kennis voor de juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud water en rationeel watergebruik Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater (afkoppeling) Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de geldende normen Grondige kennis van de essentiële veiligheidseisen van huishoudelijke aardgas- en LPG-binneninstallaties
- Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater - Dimensioneert en kiest klassiek, zelfsluitende, thermostatisch en contactloos sanitair kraanwerk - Dimensioneert toestellen voor sanitair warmwaterbereiding en controleert de aansluitingen - Controleert de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater op juist gebruik en diameter - Controleert en vervangt de verbindingen van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater ifv de materiaalkeuze en situatie - Controleert de aansluitingen van de leidingen aan kraanwerk en toestellen - Selecteert de toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installatie in functie van het duurzaam waterbeheer - Ontwerpt een badkameropstelling voor de klant - Geeft voorstellen aan de klant om water te kunnen besparen - Past de checklist voor rationeel watergebruik toe
13. Dimensioneert toestellen voor hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling, drinkwaterbehandeling of drukverhoging en controleert de aansluiting
- Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling, drinkwaterbehandeling of drukverhoging - Controleert de werking van de keerkleppen, pompen, behandelingstoestellen en toebehoren en stelt deze in - Controleert en past de drinkwaterzijdige aansluitingen aan
14. Dimensioneert een verwarmingsinstallatie op warm water, regelt in en stelt in dienst
- Dimensioneert de verwarmingstoestellen (ketel) en installatietoebehoren voor centrale verwarming - Dimensioneert de warmte-afgifte toestellen voor centrale verwarming - Controleert de buizen voor de centrale verwarmingsleidingen op juist gebruik en diameter - Ontwerpt de verwarmingsinstallatie op warm water - Regelt de verwarmingsinstallaties waterzijdig in - Controleert de aansluitingen van de verwarmingstoestellen (ketel, verwarmingslichamen,rookgasafvoer) - Selecteert de elektrische regelsystemen voor centrale verwarming
15. Dimensioneert een ventilatiesysteem en stelt het ventilatiesysteem in dienst
- Maakt een ventilatie-voorontwerp op basis van de plannen - Stelt het ventilatiesysteem in werking, controleert en beheert (domotica) - Stelt de debieten in van het ventilatie-systeem - Voert de debietmetingen uit per ventiel - Voert een luchtdichtheidsmeting uit van het kanalennetwerk - Stelt een meetrapport op van de indienststelling - Regelt de ventilatie voorzieningen in - Bepaalt de positie van de ventilatorgroep en de in-en uitlaat van de lucht - Gebruikt rekentools voor het ontwerp en inregeling van individuele ventilatiesystemen - Dimensioneert en selecteert toevoer- en doorstroomopeningen van ventilatiesystemen - Controleert de verbindingen op luchtlekken en herstelt - Controleert de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie op juist gebruik en diameter
16. Dimensioneert en controleert de aardgas- en LPG-binneninstallatie
- Dimensioneert en selecteert de volledige aardgas- en LPG-binneninstallatie - Controleert de buizen voor de aardgas- en LPG-binnenleidingen op juist gebruik en diameter - Controleert en vervangt de verbindingen van de aardgas- en LPG-binnenleidingen in functie van de materiaalkeuze en situatie - Controleert de aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de code van de goede praktijk in wijzigende omstandigheden - Controleert de aansluitingen van de gastoestellen
DLR 13. De gegradueerde lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan verwarmings-, ventilatie- en sanitaire installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek in een residentiële context. | 11. Voert elektrische aansluitingen uit in functie van de installatie | Basiskennis van de energieprestatieregelgeving (EPB) Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico's, veiligheidsvoorzieningen) Basiskennis van elektrische verbindingen Basiskennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van types van bekabeling Kennis van de symbolen op schema’s Kennis van elektrische verbindingen Kennis van elektriciteit (werking, eigenschappen, eenheden, …) Kennis van het dimensioneren van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater Kennis van de legionellaproblematiek en de techniek om dit te voorkomen Kennis van de plaatsing en werking van de verschillende soorten sanitair kraanwerk, toebehoren en sanitaire toestellen (bv. montagehoogte) Kennis van de geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen en leidingen Kennis van de afvoergarnituren voor de sanitaire toestellen Kennis van ontwerpsoftware voor badkamers en andere sanitaire ruimtes Kennis van het dimensioneren van toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installaties Kennis van werkingsprincipes van pompgroepen met voorraadvat, pompen met variabele snelheid, drukvaten, filters, … Kennis van de normen en voorschriften voor het dimensioneren van pompen, drukvaten en andere onderdelen Kennis van de systemen voor warmteverliesberekening volgens de normen Kennis van de dimensionering en selectietools voor installatietoebehoren zoals pompen, expansievaten … Kennis van de dimensionering en selectietools voor verwarmingstoestellen (ketel) Kennis van gebouwschil in functie van EPB Kennis van de dimensionering en selectietools voor verwarmingslichamen zoals radiatoren, convectoren, vloerverwarming … Kennis van de werking en innovaties op het gebied van leidingen, verwarmingstoestellen en hun uitrusting Kennis van waterzijdig inregelen Kennis van de elektrische regelsystemen Kennis van het drukbehoud en luchtproblematiek in de centrale verwarmingsinstallatie Kennis van de werking van circulatiepompen, expansievaten en andere installatietoebehoren Kennis van de werking en plaatsing en onderhoud van het volledige mechanische ventilatiesysteem en zijn onderdelen Kennis van begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet en de toepassing in de ventilatie-installatie Kennis van ventilatie systemen voor huishoudelijke toepassingen Kennis van de ventilatie principes, de geëiste debieten en doorstroomdebieten Kennis van de installatie onderdelen voor een individueel ventilatiesysteem Kennis van de regelgeving over het kwaliteitskader voor ventilatie installaties Kennis van de soorten filter in een ventilatiesysteem Kennis van diverse types rto’s, do’s, rao’s en hun plaatsing Kennis van principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling Kennis van het dimensioneren van de aardgas- en LPG-binnenleidingen Kennis van indeling en soorten van gastoestellen Kennis van de werking van de installatietoebehoren voor aardgas- en LPG-binnenleidingen Kennis van de gebruikte materialen (buizen, …) Kennis van de eigenschappen van gas en de verbranding Kennis van de richtlijnen en het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en LPG-binneninstallatie Kennis voor de juiste uitmonding van rookgasafvoeren en de verdunningsfactor Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud water en rationeel watergebruik Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie Grondige kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de geldende normen Grondige kennis van de essentiële veiligheidseisen van huishoudelijke aardgas- en LPG-binneninstallaties
- Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen - Installeert, vervang of herstelt elektrische componenten - Ontmantelt elektrische kabels - Sluit elektrische componenten aan voor de regeling
12. Dimensioneert een sanitaire installatie met het oog op het rationeel waterverbruik en stelt in dienst
- Dimensioneert en selecteert de volledige installatie voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater - Dimensioneert en kiest klassiek, zelfsluitende, thermostatisch en contactloos sanitair kraanwerk - Dimensioneert toestellen voor sanitair warmwaterbereiding en controleert de aansluitingen - Controleert de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater op juist gebruik en diameter - Controleert en vervangt de verbindingen van de leidingen voor warm water, koud water, afvoer van afvalwater en hemelwater ifv de materiaalkeuze en situatie - Controleert de aansluitingen van de leidingen aan kraanwerk en toestellen - Selecteert de toestellen en kraanwerk voor de sanitaire installatie in functie van het duurzaam waterbeheer - Ontwerpt een badkameropstelling voor de klant - Geeft voorstellen aan de klant om water te kunnen besparen - Past de checklist voor rationeel watergebruik toe
14. Dimensioneert een verwarmingsinstallatie op warm water, regelt in en stelt in dienst
- Dimensioneert de verwarmingstoestellen (ketel) en installatietoebehoren voor centrale verwarming - Dimensioneert de warmte-afgifte toestellen voor centrale verwarming - Controleert de buizen voor de centrale verwarmingsleidingen op juist gebruik en diameter - Ontwerpt de verwarmingsinstallatie op warm water - Regelt de verwarmingsinstallaties waterzijdig in - Controleert de aansluitingen van de verwarmingstoestellen (ketel, verwarmingslichamen,rookgasafvoer) - Selecteert de elektrische regelsystemen voor centrale verwarming
15. Dimensioneert een ventilatiesysteem en stelt het ventilatiesysteem in dienst
- Maakt een ventilatie-voorontwerp op basis van de plannen - Stelt het ventilatiesysteem in werking, controleert en beheert (domotica) - Stelt de debieten in van het ventilatie-systeem - Voert de debietmetingen uit per ventiel - Voert een luchtdichtheidsmeting uit van het kanalennetwerk - Stelt een meetrapport op van de indienststelling - Regelt de ventilatie voorzieningen in - Bepaalt de positie van de ventilatorgroep en de in-en uitlaat van de lucht - Gebruikt rekentools voor het ontwerp en inregeling van individuele ventilatiesystemen - Dimensioneert en selecteert toevoer- en doorstroomopeningen van ventilatiesystemen - Controleert de verbindingen op luchtlekken en herstelt - Controleert de buizen voor de luchtkanalen voor ventilatie op juist gebruik en diameter
16. Dimensioneert en controleert de aardgas- en LPG-binneninstallatie
- Dimensioneert en selecteert de volledige aardgas- en LPG-binneninstallatie - Controleert de buizen voor de aardgas- en LPG-binnenleidingen op juist gebruik en diameter - Controleert en vervangt de verbindingen van de aardgas- en LPG-binnenleidingen in functie van de materiaalkeuze en situatie - Controleert de aardgas- en LPG-binnenleidingen volgens de code van de goede praktijk in wijzigende omstandigheden - Controleert de aansluitingen van de gastoestellen