BEROEPSKWALIFICATIE

(0139)

Elektrotechnisch installateur

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- Globaal

TITEL

Elektrotechnisch installateur

Definitie

‘De elektrotechnisch installateur monteert en plaatst leidingen en dozen, trekt draden en kabels, plaatst en sluit elektrische componenten aan in de verschillende borden conform het AREI teneinde de eigen elektrische installatie in bedrijf te stellen.’

Niveau

3

Jaar van erkenning

2014

- Activiteiten

Opsomming competenties

- Werkt in teamverband (I130601 Id13315-c)

  - Wisselt informatie uit met collega’s

  - Volgt instructies op

  - Rapporteert mondeling aan klanten of verantwoordelijke

  - Licht de klant of verantwoordelijke  in bij onvoorziene omstandigheden

  - Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding

  - Werkt in teamverband

- Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn (co 01127)

  - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu

  - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

  - Sorteert afval

  - Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken

  - Werkt ergonomisch

  - Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen

  - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

  - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften

  - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies

  - Slaat de eigen gereedschappen, machines  en materialen op

- Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels  (co 01128)

  - Plaatst en gebruikt stellingen en hoogtewerkers  (waarvoor een attest vereist is)

  - Plaatst en gebruikt ladders

  - Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden

- Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) (co 01129)

  - Gebruikt gepaste machines en gereedschappen

  - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik

  - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

  - Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na gebruik

  - Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig

- Realiseert een eenvoudig,  klassiek residentieel elektrisch schema  (co 01130)

  - Houdt rekening met de behoeften van de klant

  - Formuleert voorstellen aan de klant

  - Realiseert een eenvoudig eendraadschema

- Maakt een planning en verdeelt de taken van de monteur (co 01131)

  - Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren

  - Maakt afspraken met de klant over de planning

  - Geeft opdrachten en richtlijnen aan de monteur

  - Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies

  - Leest en begrijpt het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche

  - Beslist met welke materialen, machines en gereedschappen hij werkt

  - Doet de nodige bestellingen

- Voert voorbereidende werkzaamheden uit (co 01132)

  - Leeft het werkplaatsreglement na

  - Identificeert niet-standaardsituaties, meldt ze aan de klant of de verantwoordelijke

  - Kiest de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden

  - Bakent de werkplek af en voorziet een doorgang voor bevoegden

- Zet leidingtracés uit volgens de instructie  (F160201 Id16828-c)

  - Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies

  - Tekent de componenten af in functie van het installatiedossier

  - Tekent de leidingen en kanalisaties af zodat het formaat ervan overeenkomt met het type kanalisatie en het installatiedossier

  - Gebruikt gepast gereedschap (waterpas, laser, pasdarm, smetkoord,…)

- Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen  (F160201 Id16828-c)

  - Leest en begrijpt werkinstructies, technische tekeningen en elektrische schema’s

  - Raadpleegt technische bronnen (handleidingen)

  - Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren

  - Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen

- Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen  (F160201 Id16840-c)

  - Bepaalt de gewenste buislengte en diameter

  - Brengt buizen op maat en ontbraamt ze

  - Plooit leidingen zodat de buigradius gerespecteerd wordt

  - Verbindt buizen met behulp van een mof

  - Zet de leidingen vast op geregelde afstand

  - Bevestigt buizen bij opbouw en inbouw

  - Legt ringbuis of flexbuis met draden of kabel volgens de stroomkringen

  - Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap

  - Plaatst kabelwartels

  - Voert de kabels in de toestellen in

  - Voorziet voldoende draadreserve

  - Bundelt de draden volgens de stroomkringen en labelt volgens het eendraadschema

  - Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI

- Plaatst en bevestigt dozen met aangepast materiaal, gereedschap en machines  (F160201 Id16840-c)

  - Plaatst inbouwdozen, horizontaal of verticaal, enkelvoudig of meervoudig

  - Bevestigt inbouwdozen met metselspecie of plaaster

  - Plaatst opbouwdozen

  - Plaatst holle wanddozen

- Monteert en plaatst leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdoezen en verschillende soorten aansluitdozen  (F160201 Id16840-c)

  - Leest en begrijpt montagevoorschriften en technische tekeningen voor  leidingen, buizen, kanalisaties

  - Maakt of past bevestigingssteunen en hulpstukken aan (bochten, koppelplaten en verloopstukken)

  - Bewerkt goot-en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen)

  - Monteert bevestigingsbeugels, goot, draagsystemen  en hulpstukken

  - Legt buizen in opbouw parallel naast elkaar met de geëigende hulpstukken

  - Plaatst inbouwdozen, aftakdozen, vloerdozen

  - Fixeert leidingen met metselspecie of plaaster

- Trekt draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen  (F160201 Id16840-c)

  - Bevestigt de kabels met gepaste hulpmiddelen

  - Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap

  - Plaatst kabelwartels aangepast aan de sectie van de kabel

  - Voert de draden en de kabels in de toestellen in

  - Voorziet voldoende draadreserve

  - Nummert de kabels volgens de instructie

  - Hanteert manueel kabels

  - Legt en moduleert, bevestigt en verbindt vermogen- en stuurkabels in goten en buizen

- Plaatst het aardingssysteem en sluit aan  (co 01133)

  - Plaatst de aarding (aardingslus en aardelektrode)

  - Meet de aarding uit

  - Sluit de aarding aan

  - Plaatst en sluit een aarding aan in het bord

  - Plaatst de aardingsonderbreker

  - Realiseert de equipotentiaalverbinding

- Legt gepantserde kabels en sluit ze aan  (co 01134)

  - Maakt een sleuf

  - Legt unipolaire kabels

  - Plaatst EXVB en XVB kabels

  - Sluit EXVB en XVB kabels aan

  - Dicht de sleuf

- Bevestigt en sluit materiaal voor laagspanning aan (schakelaars, stopcontacten,…)  (F160201 Id11568-c)

  - Ontmantelt elektrische kabels

  - Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden

  - Plaatst schakelaars en stopcontacten in de muren

  - Plaatst opbouwschakelaars en -stopcontacten

  - Plaatst en sluit de verlichting aan

- Monteert en sluit installaties op zeer lage spanning aan (telefonie, informatica, brandalarmen,…)  (F160201 Id21930)

  - Monteert stuurkabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie

  - Plaatst en sluit telefoons, TV en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale, …) aan

  - Plaatst en sluit de componenten van domoticasystemen in woningen en kantoorgebouwen (garagepoortopeners, rolluikbediening,…) aan

  - Plaatst en sluit de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,…) aan

  - Sluit de vermogenskabels, stuurkabels en verdeelkabel  aan op de elektrische installatie

- Plaatst, monteert en bedraadt  verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden  (F160201 Id16505-c)

  - Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier,…)

  - Plaatst een bord volgens de instructies van de ontwerper

  - Monteert de samenstellende delen van een bord volgens zijn eigen of het verkregen ontwerp

  - Bedraadt een  bord

  - Voert de voedingskabel in en verbindt deze met de aansluitscheider

  - Plaatst een meterkast

  - Voert de installatie uit conform de richtlijnen van de distributienetbeheerder

- Installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan  (F160201 Id27596-c)

  - Zet leidingtracés uit voor kabelgoten en kabels volgens de instructie

  - Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende lichtpunten

  - Plaatst verlichtingsarmaturen

  - Verbindt de verlichtingsarmaturen

  - Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren

  - Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen en sluit ze aan

  - Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen en sluit ze aan

  - Plaatst het juiste type lampen in de armaturen

- Stelt de eigen residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installatie in werking en voert controles uit  (F160201 Id15669-c)

  - Gebruikt PBM’s en CBM’s bij werkzaamheden onder spanning

  - Controleert de continuïteit van het aardingssysteem

  - Brengt de kringen systematisch onder spanning

  - Voert visuele controles uit op de werking van de eigen elektrische installatie

  - Controleert de goede werking van de eigen residentiële of klassieke (niet-complexe) tertiaire laagspanningsinstallatie door testen en metingen

  - Herstelt of vervangt onderdelen van de eigen geïnstalleerde residentiële of klassieke (niet-complexe) tertiaire laagspanningsinstallaties (kleine transformatoren, schakelaars, detectoren, bekabeling, batterijen,…)

  - Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

- Assisteert bij niet klassieke (complexe) tertiaire elektrische installaties, stelt  in werking en voert controles uit  (F160201 Id15669-c)

  - Gebruikt PBM’s en CBM’s bij werkzaamheden onder spanning

  - Controleert de continuïteit van het aardingssysteem

  - Brengt de kringen systematisch onder spanning

  - Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie

  - Meet elektrische grootheden en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en de afgeleide waarden

  - Bespreekt complexe problemen die buiten zijn bevoegdheid vallen met de specialist (ontwerper, programmeur, …)

  - Lost het probleem in samenspraak met de specialist op

  - Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

descriptorelementen

Kennis

- Basiskennis van voorraadbeheer

- Basiskennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van aansluitingen voor hernieuwbare energietechnieken

- Basiskennis van meetmethodes en meetgereedschap

- Basiskennis van een grondplan

- Basiskennis van procedures van BA4/BA5

- Kennis van de werking van een elektrische installatie

- Kennis van componenten en onderdelen van een elektrische installatie

- Kennis van types van bekabeling

- Kennis van opvoegmethodes van sleuven

- Kennis van de aansluiting van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen

- Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem

- Kennis van materialen, machines en gereedschappen

- Kennis van werken op hoogte

- Kennis van strip-en ontmanteltechnieken

- Kennis van aansluiten en onder spanning plaatsen

- Kennis van de Vitale 5 (8 gouden regels)

- Kennis van veiligheidsregels (PBM’s, CBM’s en signalisatie)

- Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)

- Kennis van schakelschema’s voor residentiële en tertiaire toepassingen

- Kennis van grenzen van bevoegdheden

- Kennis van elektriciteit

- Kennis van de realisatie van een eendraadschema

- kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installaties

- Grondige kennis van de symbolen op schakelschema’s

- Grondige kennis van elektrische verbindingen (solderen, kroonsteen, …)

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen uitwisselen van informatie met collega’s

- Het kunnen opvolgen van instructies

- Het mondeling kunnen rapporteren aan klanten of verantwoordelijke

- Het kunnen registreren van  verbruikte materialen en tijdsbesteding

- Het kunnen werken  in teamverband

- Het zich kunnen houden aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu

- Het zuinig kunnen omspringen  met materialen, gereedschappen, tijd en het kunnen vermijden van verspilling

- Het kunnen werken met oog voor de energieprestatie van gebouwen

- Het kunnen sorteren van afval

- Het kunnen gebruiken van hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

- Het kunnen gebruiken van  persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden

- Het kunnen inrichten van de eigen werkplek volgens voorschriften en/of instructies

- Het kunnen controleren van de staat van machines en gereedschappen voor en na gebruik

- Het kunnen uitvoeren van onderhoud  aan de eigen machines of gereedschappen en het kunnen herstellen indien nodig

- Het kunnen plaatsen van de nodige bestellingen

- Het kunnen realiseren van een eenvoudig residentieel eendraadschema

- Het kunnen treffen van voorbereidingen om een opdracht optimaal te kunnen uitvoeren

- Het kunnen geven van opdrachten en richtlijnen aan de monteur

- Het kunnen lezen en begrijpen van elektrische schema’s, installatieschema’s, het technisch dossier, de werkfiche, montagevoorschriften en technische tekeningen

- Het kunnen naleven van het werkplaatsreglement

- Het kunnen aftekenen van componenten in functie van het installatiedossier

- Het kunnen aftekenen van de leidingen en kanalisaties zodat het formaat ervan overeenkomt met het type kanalisatie en het installatiedossier

- Het kunnen uitzetten van leidingtracés en plaatsen van toestellen op basis van technische plannen

- Het kunnen bepalen van de gewenste buislengte en diameter

- Het kunnen voorzien van voldoende draadreserve

- Het kunnen nummeren van de kabels volgens de instructie

- Het kunnen bundelen van  de draden volgens de stroomkringen en labelen volgens het eendraadschema

- Het kunnen aanhouden van een logica  in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI

- Het kunnen aansluiten van de aarding

- Het kunnen uitmeten van de aarding

- Het kunnen plaatsen en aansluiten van een aarding in een bord

- Het kunnen aansluiten van EXVB en XVB kabels

- Het kunnen aansluiten van schakelaars en stopcontacten door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden

- Het kunnen plaatsen van het juiste type lampen in de verlichtingsarmaturen

- Het kunnen plaatsen en aansluiten van telefoons, TV en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale,…)

- Het kunnen plaatsen en aansluiten van de componenten van domoticasystemen in woningen en kantoorgebouwen (garagepoortopeners, rolluikbediening,…)

- Het kunnen plaatsen en aansluiten van de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,…)

- Het kunnen aansluiten  van de vermogenskabels  en stuurkabels op de elektrische installatie

- Het kunnen plaatsen, monteren van de samenstellende delen volgens het eigen of verkregen ontwerp en bedraden van een bord

- Het kunnen invoeren van de voedingskabel en verbinden met de aansluitscheider

- Het kunnen uitvoeren van de installatie conform de richtlijnen van de distributienetbeheerder

- Het kunnen controleren van de continuïteit van het aardingssysteem

- Het systematisch onder spanning kunnen brengen van de kringen

- Het kunnen vrijgeven van een installatie voor gebruik na aansluiting en controle

- Het kunnen meten van elektrische grootheden en te verwachten waarden kunnen vergelijken met afgeleide waarden

- Het visueel of via metingen kunnen controleren van de werking van de eigen elektrische installatie

- Het kunnen herstellen of vervangen van onderdelen van de eigen residentiële of klassieke (niet-complexe) tertiaire laagspanningsinstallatie

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen nemen van gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken

- Het kunnen inlichten van de klant of verantwoordelijke bij onvoorziene omstandigheden

- Het kunnen identificeren van niet-standaardsituaties en ze melden aan de klant of de verantwoordelijke

- Het kunnen kiezen van  de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden

- Het met een specialist kunnen bespreken en samen oplossen van problemen die buiten zijn kennisdomein en/of werkbevoegdheid vallen

Motorische vaardigheden

- Het ergonomisch kunnen werken

- Het kunnen gebruiken van gepaste machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Het kunnen reinigen en opslaan van de eigen gereedschappen, machines  en materialen

- Het kunnen gebruiken van  stellingen en hoogtewerkers

- Het kunnen plaatsen en gebruiken van ladders

- Het kunnen afbakenen van de werkplek en het kunnen voorzien van  een doorgang voor bevoegden

- Het kunnen maken van sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren

- Het op maat kunnen brengen van buizen en ontbramen

- Het kunnen plooien van  leidingen zodat de buigradius gerespecteerd wordt

- Het kunnen verbinden van buizen met behulp van een mof

- Het kunnen vastzetten van leidingen op geregelde afstand

- Het kunnen bevestigen van  buizen bij opbouw en inbouw

- Het kunnen leggen van een ringbuis of flexbuis met draden of kabel volgens de stroomkringen

- Het kunnen plaatsen van  kabelwartels aangepast aan de uitwendige invloeden

- Het kunnen bevestigen, ontmantelen en plaatsen van kabels met gepast gereedschap

- Het kunnen invoeren van  kabels in toestellen

- Het kunnen leggen, moduleren, bevestigen en verbinden van vermogen- en stuurkabels in goten en buizen

- Het kunnen plaatsen en bevestigen van  inbouwdozen, opbouwdozen en holle wanddozen

- Het kunnen maken en aanpassen van bevestigingssteunen en hulpstukken (bochten, koppelplaten en verloopstukken)

- Het kunnen bewerken van  goot-en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen)

- Het kunnen monteren van bevestigingsbeugels, goot, draagsystemen en hulpstukken

- Het kunnen fixeren van  leidingen met metselspecie of plaaster

- Het kunnen plaatsen van een aarding

- Het kunnen leggen van EXVB en XVB kabels

- Het kunnen plaatsen en aansluiten van schakelaars en stopcontacten

- Het kunnen plaatsen en aansluiten van residentiële en tertiaire verlichting

- Het kunnen monteren van stuurkabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie

- Het kunnen aansluiten van vermogenskabels  van de laagspanningsinstallatie op de elektriciteitsinstallatie

Omgevingscontext

- De elektrotechnisch installateur  werkt op verschillende locaties verspreid over het hele land en soms ook in het buitenland. Om daar te komen moet hij individueel of in groepsverband de nodige verplaatsingen doen. Hij werkt zowel in residentiële, tertiaire als industriële gebouwen in steeds herkenbare situaties. Het beroep wordt uitgeoefend op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) en vergt de nodige mobiliteit.

- De beroepsbeoefenaar werkt in diverse installaties met gelijkaardig (vaak identiek) materiaal waarbij het situatieschema en eendraadschema gerespecteerd moeten worden. Hij verricht steeds weerkerende handelingen volgens schema’s en werkinstructies zoals het plaatsen, monteren, bedraden en aansluiten van elektrische installaties.

- De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.

- De elektrotechnisch  installateur heeft in principe regelmatige uren, maar afhankelijk van de tijdsdruk die op een bepaald project zit moet wel eens overgewerkt worden.

- Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en stof voorkomen.

- Heel wat tertiaire en industriële werkzaamheden moeten verricht worden op een bepaalde hoogte. Hiervoor gebruikt de elektrotechnisch installateur ladders en stellingen en in bepaalde gevallen ook hoogtewerkers. Hij moet in wisselende situaties met deze toestellen kunnen werken volgens richtlijnen en instructies.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- De elektrotechnisch installateur wordt door zijn werkgever bevoegd verklaard om werkzaamheden uit te voeren aan installaties die een vergelijkbare bouw en complexiteit kennen, maar met enige variatie in onder andere de aan te sluiten componenten.

Handelingscontext

- De elektrotechnisch installateur werkt met elektrische componenten (materiaal, onderdelen) die met enige omzichtigheid moeten behandeld worden omwille van kans op breuken, beschadigingen,… en die moeten worden aangesloten conform het schema dat in de gebruiksaanwijzing van de component wordt beschreven.

- Hij moet werken op basis van werkinstructies, technische dossiers  en schema’s die bepalend zijn voor alle werkzaamheden aan de elektrische installatie, maar hij moet er rekening mee houden dat bepaalde toepassingen kunnen verschillen naargelang van de complexiteit van de installatie.

- Hij moet de eigen residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installatie onder spanning kunnen brengen volgens opgelegde veiligheidsprocedures. Deze procedures zijn bepalend voor elke installatie.

- De  elektrotechnisch installateur moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg en toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- Hij moet op een constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uitwisselen met collega’s, klanten  en verantwoordelijken.

- Hij moet aandachtig omgaan met gevaarlijke situaties en veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf. Hij moet PBM’s en CBM’s respecteren en met zorg gebruiken.

Autonomie

Is zelfstandig in

- het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden

- het plaatsen, monteren, bedraden en aansluiten van elektrische installaties

- het realiseren van eenvoudige, klassieke residentiële elektrische schema’s

- het maken van een dagplanning

- het in werking stellen van de eigen geïnstalleerde residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installatie

- het uitvoeren van controles op de eigen residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire of industriële elektrische installatie

Is gebonden aan

- de regels voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn

- het AREI

- afspraken met collega’s, klanten en leidinggevenden

- installatieprocedures

- procedures binnen het bedrijf

- gebruiksaanwijzingen

- de arbeidsmiddelenrichtlijn

- de machinerichtlijn

- de finale goedkeuring van de installatie door een externe instantie

Doet beroep op

- een elektrotechnicus of specialist  indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.

- de elektrotechnicus, klant of verantwoordelijke voor het maken van afspraken en werkinstructies.

Verantwoordelijkheid

- Het werken in teamverband

- Het werken met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn

- Het werken op hoogte volgens de veiligheidsregels

- Het gebruiken van  gepaste machines en gepaste gereedschappen

- Het realiseren van een eenvoudig, klassiek residentieel elektrisch schema

- Het maken van een dagplanning

- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden

- Het uitzetten van leidingtracés

- Het realiseren van sleuven en holtes voor het leggen van leidingen

- Het leggen van buizen met draden en kabels voor de verschillende stroomkringen

- Het plaatsen en bevestigen van dozen met aangepast materiaal, gereedschap en machines

- Het monteren en plaatsen van leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en aansluitdozen

- Het trekken van draden en kabels voor verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen

- Het plaatsen en aansluiten van het aardingssysteem

- Het leggen en aansluiten van gepantserde kabels

- Het bevestigen en aansluiten van materiaal voor laagspanning

- Het monteren en aansluiten van installaties op zeer lage spanning

- Het plaatsen, monteren en bedraden van verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden

- Het installeren en aansluiten van verlichtingsinstallaties

- Het in werking stellen van en controles uitvoeren op de eigen residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installatie

- Het assisteren bij eigen niet klassieke (complexe) tertiaire elektrische installaties, ze in werking stellen en controles uitvoeren

Attesten

Wettelijke Attesten

Geen wettelijke attesten

Vereiste Attesten

Een BA4 attest krijg je als je weet welke risico’s verbonden zijn aan het werken aan elektrische installaties in exploitatie. Personen met een BA4 attest (een “gewaarschuwd” persoon) zijn ofwel voldoende onderricht of staan permanent onder toezicht van een vakbekwaam persoon tijdens het uitvoeren van hun opdracht. Het is de werkgever die een persoon al dan niet BA4 verklaart. Dit kan na het volgen van een opleiding of na informatieverstrekking door de werkgever zelf.

Een BA5 attest krijg je als blijkt dat hij ‘vakbekwaam’ is voor het werken aan elektrische installaties in exploitatie. Deze personen kunnen, door opleiding en/of ervaring, de gevaren verbonden aan de werken in elektrische installaties zelf inschatten en kunnen de maatregelen zelf bepalen. Het is wederom de werkgever die een persoon BA5 verklaart. De BA5- bevoegdheid is gekoppeld aan een specifieke elektrische installatie.

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of risicovolle taken zijn bepaalde attesten en/of certificaten vereist, zoals VCA, attest veilig werken op hoogte, …

Instapvoorwaarden

Geen vereisten.