BEROEPSKWALIFICATIE

(0138)

Elektrotechnicus

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- Globaal

TITEL

Elektrotechnicus

Definitie

‘De elektrotechnicus monteert en plaatst leidingen en dozen, trekt draden en kabels, plaatst en sluit elektrische componenten aan in de verschillende borden, zoekt fouten en voert herstellingen uit conform het AREI teneinde de elektrische installatie te realiseren en in bedrijf te stellen.’

Niveau

4

Jaar van erkenning

2019

- Beschrijving van het beroep

Opsomming competenties

- Werkt in teamverband  (I130601 Id13315-c)

  - Wisselt informatie uit met collega’s

  - Volgt instructies op

  - Rapporteert aan klant of verantwoordelijke

  - Licht de klant of verantwoordelijke  in bij onvoorziene omstandigheden

  - Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding

  - Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen

- Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn  (co 01115)

  - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu

  - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

  - Sorteert afval

  - Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken

  - Werkt ergonomisch

  - Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen (EPB)

  - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

  - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften

  - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies

  - Slaat de eigen gereedschappen, machines  en materialen op

  - Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij

  - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan

- Werkt op hoogte  (co 01116)

  - Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels

  - Plaatst ladders

  - Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften

  - Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden

- Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) (co 01117)

  - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik

  - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

  - Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

  - Controleert de machines en gereedschappen na gebruik

  - Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig

- Maakt een planning en verdeelt de taken van de monteur en/of installateur (co 01119)

  - Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren

  - Maakt afspraken met de klant  of opdrachtgever over de planning

  - Bereidt opdrachten en richtlijnen voor de monteur en/of installateur voor en licht deze toe

  - Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies

  - Leest en begrijpt het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche

  - Beslist met welke materialen, machines en gereedschappen gewerkt wordt

  - Doet de nodige bestellingen

- Voert voorbereidende werkzaamheden uit   (co 01132)

  - Leeft het werkplaatsreglement na

  - Identificeert niet-standaardsituaties

  - Meldt niet-standaardsituaties aan de klant of de verantwoordelijke

  - Kiest de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden

  - Bakent de werkplek af en voorziet een doorgang voor bevoegden

- Realiseert een eenvoudig, klassiek residentieel, tertiair en industrieel elektrisch schema  (co 01118)

  - Houdt rekening met de behoeften van de klant, de opdrachtgever of leidinggevende

  - Formuleert voorstellen aan de klant, opdrachtgever of leidinggevende

  - Realiseert een eenvoudig eendraadschema

  - Realiseert eenvoudige basisschakelingen in een tertiaire en industriële context

- Zet leidingtracés uit volgens de instructie  (F160201 Id16828-c)

  - Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies

  - Tekent de componenten af in functie van het installatiedossier

  - Tekent de leidingen en kanalisaties af zodat het formaat ervan overeenkomt met het type kanalisatie en het installatiedossier

  - Gebruikt gepast gereedschap (waterpas, laser, smetkoord,…)

- Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen  (F160201 Id16828-c)

  - Leest en begrijpt werkinstructies, technische tekeningen en elektrische schema’s

  - Raadpleegt technische bronnen (handleidingen)

  - Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren

  - Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen

  - Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering

- Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen  (F160201 Id16840-c)

  - Bepaalt de gewenste buislengte en diameter

  - Brengt buizen op maat en ontbraamt ze

  - Plooit leidingen zodat de buigradius gerespecteerd wordt

  - Verbindt buizen met behulp van een mof

  - Zet de leidingen vast op geregelde afstand

  - Bevestigt buizen bij opbouw en inbouw

  - Legt ringbuis of flexbuis met draden of kabel volgens de stroomkringen

  - Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap

  - Plaatst kabelwartels

  - Voert de kabels in de toestellen in

  - Voorziet voldoende draadreserve

  - Bundelt de draden volgens de stroomkringen en labelt volgens het eendraadschema

  - Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI

- Plaatst en bevestigt dozen met aangepast materiaal,  gereedschap en machines  (F160201 Id16840-c)

  - Plaatst inbouwdozen, horizontaal of verticaal, enkelvoudig of meervoudig

  - Bevestigt inbouwdozen met metselspecie of plaaster

  - Plaatst opbouwdozen

  - Plaatst holle wanddozen

- Monteert en plaatst leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen (F160201 Id16840-c)

  - Leest en begrijpt montagevoorschriften en technische tekeningen voor leidingen, buizen, kanalisaties

  - Maakt of past bevestigingssteunen en hulpstukken aan (bochten, koppelplaten en verloopstukken)

  - Bewerkt goot-en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen)

  - Monteert bevestigingsbeugels, goot, draagsystemen en hulpstukken

  - Legt buizen in opbouw parallel naast elkaar met de geëigende hulpstukken

  - Plaatst inbouwdozen, aftakdozen, vloerdozen

  - Fixeert leidingen met metselspecie of plaaster

- Trekt draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen  (F160201 Id16840-c)

  - Bevestigt de kabels met gepaste hulpmiddelen

  - Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap

  - Plaatst kabelwartels aangepast aan de sectie van de kabel

  - Voert de draden en de kabels in de toestellen in

  - Voorziet voldoende draadreserve

  - Nummert de kabels volgens de instructie

  - Hanteert manueel kabels

  - Legt en bevestigt vermogen- en stuurkabels in goten en buizen

  - Verbindt vermogen- en stuurkabels in goten en buizen

- Plaatst het aardingssysteem en sluit aan  (co 01121)

  - Plaatst de aarding

  - Meet de aarding uit

  - Sluit de aarding aan

  - Plaatst en sluit een aarding aan in het bord

  - Plaatst de aardingsonderbreker

  - Realiseert de equipotentiaalverbinding

- Legt afgeschermde kabels  en sluit ze aan  (co 01122)

  - Maakt een sleuf

  - Legt unipolaire kabels

  - Plaatst EXVB en XVB kabels

  - Sluit EXVB en XVB kabels aan

  - Dicht de sleuf

- Bevestigt en sluit materiaal voor laagspanning aan (schakelaars, stopcontacten,…)   (F160201 Id11568-c)

  - Ontmantelt elektrische kabels

  - Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden

  - Plaatst schakelaars en stopcontacten in de muren

  - Plaatst opbouwschakelaars en -stopcontacten

- Plaatst, monteert en  bedraadt  verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden  (F160201 Id16505-c)

  - Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier,…)

  - Plaatst een bord volgens de instructies van de ontwerper

  - Monteert de samenstellende delen van een bord volgens het eigen of het verkregen ontwerp

  - Bedraadt een  bord

  - Plaatst montageprofielen, draadkanalen, stroom- en aardingsrails in een bord

  - Voert de voedingskabel in

  - Verbindt de voedingskabel met de aansluitscheider

  - Plaatst een meterkast

  - Voert de installatie uit conform de richtlijnen van de distributienetbeheerder

- Monteert en sluit installaties op zeer lage spanning aan (telefonie, informatica, brandalarmen,…)  (F160201 Id21930-c)

  - Kiest componenten (connectoren, type datakabels,…) op basis van een uitvoeringsschema

  - Monteert kabels en outlets voor telefonie, audio, TV- en datadistributie

  - Plaatst en sluit telefoons, TV en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale,…) aan

  - Plaatst en sluit de componenten van domoticasystemen in woningen en kantoorgebouwen (garagepoortopeners, rolluikbediening,…) aan

  - Plaatst en sluit de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,…) aan

  - Sluit de vermogenskabels, stuurkabels en verdeelkabel  aan op de elektrische installatie

  - Controleert de goede werking van de geïnstalleerde laagspanningsinstallatie door testen en metingen

  - Herstelt of vervangt onderdelen van laagspanningsinstallaties (transformatoren, schakelaars, sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen,…)

- Installeert  en sluit verlichtingsinstallaties aan (F160201 Id27596-c)

  - Zet leidingtracés uit voor kabelgoten en kabels volgens de instructie

  - Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende lichtpunten

  - Plaatst verlichtingsarmaturen

  - Verbindt de verlichtingsarmaturen

  - Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren

  - Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen en sluit ze aan

  - Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen en sluit ze aan

  - Plaatst het juiste type lampen in de armaturen

- Stelt een residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire en klassieke (niet-complexe) industriële elektrische installatie in werking en voert controles uit  (F160201 Id15669-c)

  - Gebruikt PBM’s en CBM’s bij werkzaamheden onder spanning

  - Controleert de continuïteit van het aardingssysteem

  - Brengt de kringen systematisch onder spanning

  - Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie

  - Controleert de goede werking van de  elektrische installatie door testen en metingen

  - Herstelt of vervangt onderdelen van de elektrische installaties (kleine transformatoren, schakelaars, detectoren, bekabeling, batterijen,…)

  - Sluit de installatie aan

  - Controleert de installatie

  - Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

- Assisteert bij niet klassieke (complexe) tertiaire en industriële elektrische installaties, stelt  ze in werking en voert controles uit  (F160201 Id15669-c)

  - Gebruikt PBM’s en CBM’s bij werkzaamheden onder spanning

  - Controleert de continuïteit van het aardingssysteem

  - Brengt de kringen systematisch onder spanning

  - Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie

  - Meet elektrische grootheden en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en de afgeleide waarden

  - Bespreekt complexe problemen die buiten zijn bevoegdheid vallen aan de specialist (ontwerper, programmeur, …)

  - Lost het probleem in samenspraak met de specialist op

  - Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

- Gebruikt meetinstrumenten  (co 02838)

  - Selecteert het meetinstrument en stelt het correct in

  - Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten

  - Meet digitale signalen, analoge signalen en doet metingen die eigen zijn aan het specifieke bedrijf om de optimale werking te controleren

  - Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden

  - Houdt rekening met de tolerantiewaarden

- Stelt een diagnose van een storing aan een residentiële,  tertiaire en  industriële elektrische installatie en herstelt de defecte elementen  (F160201 Id19795-c)

  - Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier)

  - Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit om werkzaamheden buiten spanning aan de elektrische installatie uit te voeren

  - Demonteert onderdelen van de elektrische installatie

  - Zoekt fouten in elektrische installaties door uitsluiting van mogelijke oorzaken op basis van waarnemingen en metingen

  - Bespreekt complexe problemen die buiten zijn bevoegdheid vallen met de specialist (ontwerper, programmeur, technicus industriële automatisering, meet-en regeltechnicus,…)

  - Voert gegeven basisprogramma’s en regelparameters in, indien nodig in sturingen en regelingen

  - Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen van de elektrische installatie

descriptorelementen

Kennis

- Basiskennis van as-builtplan

- Basiskennis van de verschillende asbesthoudende producten

- Basiskennis van elektronica

- Basiskennis van energieprestatie van gebouwen

- Basiskennis van mechanische montage en demontagetechnieken: machineonderdelen, constructieleer, materialenleer,…

- Basiskennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten

- Basiskennis van traceerbaarheid van producten

- Basiskennis van voorraadbeheer

- Kennis van  kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties

- Kennis van aansluiten en onder spanning plaatsen

- Kennis van aansluitingen voor hernieuwbare energietechnieken

- Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte

- Kennis van controle- en meetmethoden

- Kennis van de aansluiting van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen

- Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem

- Kennis van de realisatie van klassieke (niet-complexe) technische dossiers en schema’s

- Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)

- Kennis van de verschillende netten (TT, IT,TN,…)

- Kennis van de voorschriften voor het opbouwen van rolsteigers

- Kennis van een grondplan

- Kennis van eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten

- Kennis van elektriciteit

- Kennis van grenzen van bevoegdheden

- Kennis van hulpmiddelen (gereedschappen, vervangingscomponenten, onderhouds- en reinigingsproducten….) voor onderhoud en service

- Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden

- Kennis van laagspanningsinstallaties

- Kennis van materialen, machines en gereedschappen

- Kennis van meetinstrumenten (multimeter, …)

- Kennis van milieuvoorschriften in functie van de werkzaamheden

- Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel

- Kennis van opvoegmethodes van sleuven

- Kennis van procedures van BA4/BA5

- Kennis van schakelschema's

- Kennis van strip-en ontmanteltechnieken

- Kennis van technische dossiers en schema’s

- Kennis van veiligheidsregels (PBM’s, CBM’s en signalisatie)

- Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning

- Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn

- Kennis van Vitale 5 (8 gouden regels)

- Kennis van werkinstructie hoogwerker

- Grondige kennis van de symbolen op schakelschema’s

- Grondige kennis van de werking, componenten en onderdelen van een elektrische installatie

- Grondige kennis van elektrische verbindingen (solderen,…)

- Grondige kennis van residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire en klassieke (niet-complexe) industriële elektrische installaties

- Grondige kennis van types van bekabeling

Cognitieve vaardigheden

- Wisselt informatie uit met collega’s

- Volgt instructies op

- Rapporteert aan klant of verantwoordelijke

- Licht de klant of verantwoordelijke  in bij onvoorziene omstandigheden

- Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding

- Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen

- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Sorteert afval

- Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen (EPB)

- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften

- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan

- Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels

- Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften

- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden

- Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik

- Controleert de machines en gereedschappen na gebruik

- Maakt afspraken met de klant  of opdrachtgever over de planning

- Bereidt opdrachten en richtlijnen voor de monteur en/of installateur voor en licht deze toe

- Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies

- Leest en begrijpt het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche

- Beslist met welke materialen, machines en gereedschappen gewerkt wordt

- Doet de nodige bestellingen

- Leeft het werkplaatsreglement na

- Meldt niet-standaardsituaties aan de klant of de verantwoordelijke

- Formuleert voorstellen aan de klant, opdrachtgever of leidinggevende

- Realiseert een eenvoudig eendraadschema

- Realiseert eenvoudige basisschakelingen in een tertiaire en industriële context

- Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies

- Tekent de componenten af in functie van het installatiedossier

- Tekent de leidingen en kanalisaties af zodat het formaat ervan overeenkomt met het type kanalisatie en het installatiedossier

- Leest en begrijpt werkinstructies, technische tekeningen en elektrische schema’s

- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen)

- Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen

- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter

- Legt ringbuis of flexbuis met draden of kabel volgens de stroomkringen

- Voorziet voldoende draadreserve

- Bundelt de draden volgens de stroomkringen en labelt volgens het eendraadschema

- Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI

- Leest en begrijpt montagevoorschriften en technische tekeningen voor leidingen, buizen, kanalisaties

- Plaatst kabelwartels aangepast aan de sectie van de kabel

- Voorziet voldoende draadreserve

- Nummert de kabels volgens de instructie

- Verbindt vermogen- en stuurkabels in goten en buizen

- Meet de aarding uit

- Sluit de aarding aan

- Plaatst en sluit een aarding aan in het bord

- Realiseert de equipotentiaalverbinding

- Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden

- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier,…)

- Monteert de samenstellende delen van een bord volgens het eigen of het verkregen ontwerp

- Bedraadt een  bord

- Plaatst montageprofielen, draadkanalen, stroom- en aardingsrails in een bord

- Voert de voedingskabel in

- Verbindt de voedingskabel met de aansluitscheider

- Voert de installatie uit conform de richtlijnen van de distributienetbeheerder

- Kiest componenten (connectoren, type datakabels,…) op basis van een uitvoeringsschema

- Monteert kabels en outlets voor telefonie, audio, TV- en datadistributie

- Plaatst en sluit telefoons, TV en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale,…) aan

- Plaatst en sluit de componenten van domoticasystemen in woningen en kantoorgebouwen (garagepoortopeners, rolluikbediening,…) aan

- Plaatst en sluit de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,…) aan

- Sluit de vermogenskabels, stuurkabels en verdeelkabel  aan op de elektrische installatie

- Controleert de goede werking van de geïnstalleerde laagspanningsinstallatie door testen en metingen

- Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende lichtpunten

- Verbindt de verlichtingsarmaturen

- Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen en sluit ze aan

- Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen en sluit ze aan

- Plaatst het juiste type lampen in de armaturen

- Gebruikt PBM’s en CBM’s bij werkzaamheden onder spanning

- Controleert de continuïteit van het aardingssysteem

- Brengt de kringen systematisch onder spanning

- Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie

- Controleert de goede werking van de  elektrische installatie door testen en metingen

- Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

- Gebruikt PBM’s en CBM’s bij werkzaamheden onder spanning

- Controleert de continuïteit van het aardingssysteem

- Brengt de kringen systematisch onder spanning

- Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie

- Meet elektrische grootheden en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en de afgeleide waarden

- Bespreekt complexe problemen die buiten zijn bevoegdheid vallen aan de specialist (ontwerper, programmeur, …)

- Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

- Selecteert het meetinstrument en stelt het correct in

- Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten

- Meet digitale signalen, analoge signalen en doet metingen die eigen zijn aan het specifieke bedrijf om de optimale werking te controleren

- Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden

- Houdt rekening met de tolerantiewaarden

- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier)

- Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit om werkzaamheden buiten spanning aan de elektrische installatie uit te voeren

- Voert gegeven basisprogramma’s en regelparameters in, indien nodig in sturingen en regelingen

- Identificeert niet-standaardsituaties

- Zoekt fouten in elektrische installaties door uitsluiting van mogelijke oorzaken op basis van waarnemingen en metingen

- Bespreekt complexe problemen die buiten zijn bevoegdheid vallen met de specialist (ontwerper, programmeur, technicus industriële automatisering, meet-en regeltechnicus,…)

- Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering

- Sluit de installatie aan

- Controleert de installatie

Probleemoplossende vaardigheden

- Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken

- Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij

- Kiest de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden

- Herstelt of vervangt onderdelen van laagspanningsinstallaties (transformatoren, schakelaars, sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen,…)

- Herstelt of vervangt onderdelen van de elektrische installaties (kleine transformatoren, schakelaars, detectoren, bekabeling, batterijen,…)

- Lost het probleem in samenspraak met de specialist op

- Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen van de elektrische installatie

- Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig

- Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren

- Houdt rekening met de behoeften van de klant, de opdrachtgever of leidinggevende

Motorische vaardigheden

- Werkt ergonomisch

- Plaatst ladders

- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

- Bakent de werkplek af en voorziet een doorgang voor bevoegden

- Gebruikt gepast gereedschap (waterpas, laser, smetkoord,…)

- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren

- Brengt buizen op maat en ontbraamt ze

- Plooit leidingen zodat de buigradius gerespecteerd wordt

- Verbindt buizen met behulp van een mof

- Zet de leidingen vast op geregelde afstand

- Bevestigt buizen bij opbouw en inbouw

- Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap

- Plaatst kabelwartels

- Voert de kabels in de toestellen in

- Plaatst inbouwdozen, horizontaal of verticaal, enkelvoudig of meervoudig

- Bevestigt inbouwdozen met metselspecie of plaaster

- Plaatst opbouwdozen

- Plaatst holle wanddozen

- Maakt of past bevestigingssteunen en hulpstukken aan (bochten, koppelplaten en verloopstukken)

- Bewerkt goot-en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen)

- Monteert bevestigingsbeugels, goot, draagsystemen en hulpstukken

- Plaatst inbouwdozen, aftakdozen, vloerdozen

- Fixeert leidingen met metselspecie of plaaster

- Bevestigt de kabels met gepaste hulpmiddelen

- Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap

- Voert de draden en de kabels in de toestellen in

- Hanteert manueel kabels

- Legt en bevestigt vermogen- en stuurkabels in goten en buizen

- Plaatst de aarding

- Plaatst de aardingsonderbreker

- Maakt een sleuf

- Legt unipolaire kabels

- Plaatst EXVB en XVB kabels

- Sluit EXVB en XVB kabels aan

- Dicht de sleuf

- Ontmantelt elektrische kabels

- Plaatst schakelaars en stopcontacten in de muren

- Plaatst opbouwschakelaars en -stopcontacten

- Plaatst een bord volgens de instructies van de ontwerper

- Plaatst een meterkast

- Zet leidingtracés uit voor kabelgoten en kabels volgens de instructie

- Plaatst verlichtingsarmaturen

- Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren

- Demonteert onderdelen van de elektrische installatie

- Legt buizen in opbouw parallel naast elkaar met de geëigende hulpstukken

- Slaat de eigen gereedschappen, machines  en materialen op

Omgevingscontext

- De elektrotechnisch installateur werkt op verschillende locaties verspreid over het hele land en soms ook in het buitenland. Om daar te komen moet hij individueel of in groepsverband de nodige verplaatsingen doen. Hij werkt zowel in residentiële, tertiaire als industriële gebouwen in steeds herkenbare situaties. Het beroep wordt uitgeoefend op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) en vergt de nodige mobiliteit.

- De beroepsbeoefenaar werkt in diverse installaties met gelijkaardige (vaak identiek) materiaal waarbij het situatieschema en eendraadschema gerespecteerd moeten worden. Hij verricht enerzijds steeds weerkerende handelingen zoals het plaatsen, monteren, bedraden en aansluiten van elektrische installaties maar heeft anderzijds ook taken die minder voorspelbaar zijn zoals het opsporen van fouten in een installatie, het stellen van een diagnose en het  controleren van de werking van een installatie.

- De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.

- De elektrotechnicus heeft in principe regelmatige uren, maar afhankelijk van de tijdsdruk die op een bepaald project zit moet wel eens overgewerkt worden.

- Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en stof voorkomen.

- Heel wat tertiaire en industriële werkzaamheden moeten verricht worden op een bepaalde hoogte. Hiervoor gebruikt de elektrotechnisch installateur ladders en stellingen en in bepaalde gevallen ook hoogtewerkers. Hij moet in wisselende situaties met deze toestellen kunnen werken volgens richtlijnen en instructies.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- De technicus  wordt door zijn werkgever bevoegd verklaard om werkzaamheden uit te voeren aan installaties die een vergelijkbare bouw en complexiteit kennen, maar met enige variatie in onder andere de aan te sluiten componenten.

Handelingscontext

- De elektrotechnicus werkt met elektrische componenten (materiaal, onderdelen) die met enige omzichtigheid moeten behandeld worden omwille van kans op breuken, beschadigingen,… en die moeten worden aangesloten conform het schema dat in de gebruiksaanwijzing van de component wordt beschreven.

- In een industriële context wordt hij soms geconfronteerd met minder courante installatie en machineonderdelen.

- Hij moet werken op basis van werkinstructies, technische dossiers en schema’s die bepalend zijn voor alle werkzaamheden aan de elektrische installatie, maar hij moet er rekening mee houden dat bepaalde toepassingen kunnen verschillen naargelang van de complexiteit van de installatie.

- Hij moet een residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire of industriële elektrische installatie onder spanning brengen volgens opgelegde veiligheidsprocedures. Deze procedures zijn bepalend voor elke installatie, maar de toepassing ervan verschilt, afhankelijk van de complexiteit van de installatie.  Zijn werk is over het algemeen gevarieerd en niet eentonig.

- De  elektrotechnicus moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg en toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- Hij moet op een constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uitwisselen met collega’s, klanten, opdrachtgevers en verantwoordelijken.

- Hij moet aandachtig omgaan met gevaarlijke situaties en veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf. Hij moet PBM’s en CBM’s respecteren en met zorg gebruiken.

Autonomie

Is zelfstandig in

- het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden

- het plaatsen, monteren, bedraden en aansluiten van elektrische installaties

- het realiseren van eenvoudige, klassieke elektrische schema’s

- het maken van een planning voor de elektrotechnisch monteur

- het in werking stellen van een residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire of industriële elektrische installatie

- het stellen van een diagnose en herstellen van een elektrische installatie

- het uitvoeren van controles op een residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire of industriële elektrische installatie

Is gebonden aan

- de regels voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn

- het AREI

- afspraken met collega’s, klanten en leidinggevenden

- installatieprocedures

- procedures binnen het bedrijf

- gebruiksaanwijzingen

- de arbeidsmiddelenrichtlijn

- de machinerichtlijn

- de finale goedkeuring van de installatie door een externe instantie

Doet beroep op

- een specialist indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen

- de technicus industriële automatisering, de meet- en regeltechnicus of programmeur bij problemen met sturingen en regelingen van geautomatiseerde installaties

Verantwoordelijkheid

- Werkt in teamverband

- Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn

- Werkt op hoogte

- Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische)

- Maakt een planning en verdeelt de taken van de monteur en/of installateur

- Voert voorbereidende werkzaamheden uit

- Realiseert een eenvoudig, klassiek residentieel, tertiair en industrieel elektrisch schema

- Zet leidingtracés uit volgens de instructie

- Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen

- Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen

- Plaatst en bevestigt dozen met aangepast materiaal,  gereedschap en machines

- Monteert en plaatst leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen

- Trekt draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen

- Plaatst het aardingssysteem en sluit aan

- Legt afgeschermde kabels  en sluit ze aan

- Bevestigt en sluit materiaal voor laagspanning aan (schakelaars, stopcontacten,…)

- Plaatst, monteert en  bedraadt  verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden

- Monteert en sluit installaties op zeer lage spanning aan (telefonie, informatica, brandalarmen,…)

- Installeert  en sluit verlichtingsinstallaties aan

- Stelt een residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire en klassieke (niet-complexe) industriële elektrische installatie in werking en voert controles uit

- Assisteert bij niet klassieke (complexe) tertiaire en industriële elektrische installaties, stelt  ze in werking en voert controles uit

- Gebruikt meetinstrumenten

- Stelt een diagnose van een storing aan een residentiële,  tertiaire en  industriële elektrische installatie en herstelt de defecte elementen

Attesten EN VOORWAARDEN

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden verplicht.